## Flächen
Flächenermittlung
Projekt: | [11 empty] | Datum:
Die Felder "Kennung", "Bezeichnung/Lage" und "Ausführung" dienen der Identifikation der Teilflächen durch den Nutzer und können frei beschrieben werden.
In den beiden Spalten "zugeordnet" erfolgt die Zuordnung zu den 8 Bauteilen und 6 transparenten Flächen. Hier sind max. 8 Kürzel bzw. Zahlen von 1 bis 6
einzutragen. Werden einem "Bauteil" oder einer "transp. Fläche" mehr als 1 Teilfläche zugeordnet, so werden unten die entsprechenden Flächen addiert
und das flächengewichtete Mittel für den k-Wert bestimmt.
Bei Fassaden wird für jede Orientierung die Bruttofläche der Außenwand und die Fensterfläche ermittelt. Durch Kennzeichnung mit "A" wird eine
Fenster- (oder auch sonstige Fläche) als Abzugsfläche charakterisiert und von der letzten Fläche ohne "A" abgezogen.
Achtung: Keine Zellen verschieben oder Zeilen einfügen! (Kopieren von Werten ist möglich.)
zugeordnet
|  |  | Bauteil- | transp. | Abzugs- |  |  |  | Anzahl | Zusatz- | Fläche | Fläche |  | spezif.
Kennung | Bezeichnung/Lage | Ausführung | Kürzel | Fläche | fläche | Breite | Länge | Höhe | (wenn <>1) | fläche | Brutto | Netto | U-Wert | Verlust |  | Nebenrechnung (nicht ändern!)
(beliebig) |  |  | (max.8) | (1...6) | = A | [m] | [m] | [m] |  | [m²] | [m²] | [m²] | [W/(m²K)] | [W/K] | [7 empty] | W | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
AW1 | Beispiel-Wand |  | W |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 60 | 53.28 | 0.18 | 9.5904 | 1 | m19 | m19 | 6.72 | 1 | 0 |  | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE1 | Beispiel-Fenster |  | F | 1 | A | 1.4 |  | 1.2 | 4 |  |  | 6.72 | 1.5 | 10.08 | 1 | m20 | m19 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m21 | m20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m22 | m21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m23 | m22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m24 | m23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m25 | m24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m26 | m25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m27 | m26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m28 | m27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m29 | m28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m30 | m29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m31 | m30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m32 | m31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m33 | m32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m34 | m33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m35 | m34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m36 | m35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m37 | m36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m38 | m37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m39 | m38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m40 | m39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m41 | m40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m42 | m41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m43 | m42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m44 | m43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m45 | m44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m46 | m45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m47 | m46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m48 | m47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Gesamt: | 60 |  | 19.6704 | [7 empty] | 53.28 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteil- | Bezeichnung |  | Red.- | Gesamt- | mittl. | spezif.
Kürzel |  |  | faktor | fläche | U-Wert | Verlust
|  |  |  | [m²] | [W/(m²K)] | [W/K]
W |  |  |  | 53.28 | 0.18 | 9.5904
F |  |  |  | 6.72 | 1.5 | 10.08
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Summe |  |  | 60 |  | 19.6704
Transparente Flächen | [7 empty] | Reduktionsfaktoren
Nr. | Bezeichnung |  | Orientierung | Fläche | U-Wert | g-Wert |  | transp. | Ver- | Sonnen- | Ver- | nicht-senkr. | gesamt
[6 empty] | (senkr.) |  | Anteil | schattung | schutz | schmutz- | Strahlungs-
|  |  |  | [m²] | [W/(m²K)] | [5 empty] | ung | einfall
1 | Beispielfenster |  | Ost | 6.72 | 1.5 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 |  | 0.95 | 0.9 | 0.3591
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 |  | 0.95 | 0.9 | 0.3591
3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 |  | 0.95 | 0.9 | 0.3591
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 |  | 0.95 | 0.9 | 0.3591
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 |  | 0.95 | 0.9 | 0.3591
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 |  | 0.95 | 0.9 | 0.3591
| Summe |  |  | 6.72
[15 empty] | II. BV: |  |  | beheizte |  |  | DIN 277: |  |  | DIN 277:
Wohn- und Nutzflächen |  |  |  |  | Abzugsflächen | [9 empty] | Wohnfläche |  |  | Wohnfläche |  |  | Nutzfläche |  |  | Nutzfläche +
|  | Bruttofläche |  |  | Außenwand |  | Innenwand 1 |  | Innenwand 2 |  | sonstige |  | Netto |  | (inkl. Balkone etc.) |  |  | =AEB |  |  | (HNF + NNF) |  |  | Verkehrs-fläche
|  | Länge | Breite | Bruttofl. | Länge | Dicke | Länge | Dicke | Länge | Dicke | Länge [m] | Breite [m]
|  | [m] | [m] | [m²] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | Anzahl | Fläche [m²] | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²]
Beispielfläche Wohnzimmer |  | 8 | 10 | 80 | 18 | 0.385 | 8 | 0.145 |  |  | 1 | 7 | 64.91 |  | x | 64.91 |  | x | 64.91 |  | x | 64.91 |  | x | 64.91
Beispielfläche Treppe |  | 2 | 3.5 | 7 | [8 empty] | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | x | 7
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Summe |  |  |  | 87 | [8 empty] | 71.91 |  |  | 64.91 |  |  | 64.91 |  |  | 64.91 |  |  | 71.91
Beheiztes Gebäude-Bruttovolumen
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m³]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe | [5 empty] | 0
Kurzanleitung

## U-Werte
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung | [9 empty] | Nebenrechnung:
|  |  | Leichtbau-Außenwand | [9 empty] | d in m | lamda in W/(mK) |  |  | R in m²K/W
|  | BEISPIEL | [11 empty] | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen Rsi : | 0.13 | m²K/W | [9 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.1154 | 0.48077 | 0.096154 | 0.13
|  | Bereich 1 |  | Bereich 2* | Bereich 3* |  |  |  |  | Bereich 1 | Bereich 2* | Bereich 3*
| 1. | Gipsbauplatte | [5 empty] | 12.5 |  | 0.21 |  |  | 0.0125 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.059524 | 0.059524 | 0.059524 | 15.54 | 1.05 | 0.21 | 0.059524
| 2. | Luftschicht | [5 empty] | 24 |  | 0.13 |  |  | 0.024 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18462 | 0.18462 | 0.18462 | 5.0104 | 0.33854 | 0.067708 | 0.18462
| 3. | Sperrholz | [5 empty] | 18 |  | 0.15 |  |  | 0.018 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 7.7083 | 0.52083 | 0.10417 | 0.12
| 4. | Zellulosedämmung |  | Gurt innen |  |  |  | 60 |  | 0.045 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.045 | 0.13 | 0.13 | 1.3333 | 0.46154 | 0.46154 | 0.69375 | 0.13542 | 0.027083 | 1.1679
| 5. | Zellulosedämmung |  | Zellulosedämmung | Steg |  |  | 120 |  | 0.045 |  | 0.17 | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.17 | 2.6667 | 2.6667 | 0.70588 | 0.34687 | 0.023438 | 0.017708 | 2.5772 | oberer Grenzwert R'T | 5.8031 | m²K/W | 0.17232
| 6. | Zellulosedämmung |  | Gurt außen |  |  |  | 60 |  | 0.045 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.045 | 0.13 | 0.13 | 1.3333 | 0.46154 | 0.46154 | 0.69375 | 0.13542 | 0.027083 | 1.1679 | unterer Grenzwert R''T | 5.643 | m²K/W | 0.17721
| 7. | Hartfaserplatte | [5 empty] | 18 |  | 0.17 |  |  | 0.018 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.10588 | 0.10588 | 0.10588 | 8.7361 | 0.59028 | 0.11806 | 0.10588
| 8. | belüftete Luftschicht + Holzschalung - in Rse berücksichtigt | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mittelwert R'T | 5.723 | m²K/W
| 9. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | maximaler relativer Fehler e | 1.399%
[5 empty] | Wärmedurchlasswiderstand unbeheizter Räume (z.B. Dachraum) Ru : |  | m²K/W |  |  | 92.5% | 6.25% | 1.25% |  | 92.5% | 6.25% | 1.25% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.1154 | 0.48077 | 0.096154 | 0.13
[17 empty] | 6.0634 | 4.3198 | 2.359 |  |  |  | 5.643
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen Rsa : | 0.13 | m²K/W |  | U-Wert: | 0.17473 |  | W/(m²K) |  |  |  |  | 0.15256 | 0.014468 | 0.0052989
Energiepass Heizung/Warmwasser
U-Werte nach DIN EN ISO 6946
Projekt:
Variante:
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung | [9 empty] | Nebenrechnung:
[13 empty] | d in m | lamda in W/(mK) |  |  | R in m²K/W
[14 empty] | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen Rsi : | 0.13 | m²K/W | [9 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.6923 | 0 | 0 | 0.13
|  | Bereich 1 |  | Bereich 2* | Bereich 3* |  |  |  |  | Bereich 1 | Bereich 2* | Bereich 3*
| 1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oberer Grenzwert R'T | 0.17 | m²K/W | 5.8824
| 6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unterer Grenzwert R''T | 0.17 | m²K/W | 5.8824
| 7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mittelwert R'T | 0.17 | m²K/W
| 9. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | maximaler relativer Fehler e | 0%
[5 empty] | Wärmedurchlasswiderstand unbeheizter Räume (z.B. Dachraum) Ru : |  | m²K/W |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | 0 | 0.04
[17 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 0.17
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen Rsa : | 0.04 | m²K/W |  | U-Wert: | 5.8824 |  | W/(m²K) |  |  |  |  | 5.8824 | 0 | 0
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung | [9 empty] | Nebenrechnung:
[13 empty] | d in m | lamda in W/(mK) |  |  | R in m²K/W
[14 empty] | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen Rsi : | 0.13 | m²K/W | [9 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.6923 | 0 | 0 | 0.13
|  | Bereich 1 |  | Bereich 2* | Bereich 3* |  |  |  |  | Bereich 1 | Bereich 2* | Bereich 3*
| 1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oberer Grenzwert R'T | 0.17 | m²K/W | 5.8824
| 6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unterer Grenzwert R''T | 0.17 | m²K/W | 5.8824
| 7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mittelwert R'T | 0.17 | m²K/W
| 9. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | maximaler relativer Fehler e | 0%
[5 empty] | Wärmedurchlasswiderstand unbeheizter Räume (z.B. Dachraum) Ru : |  | m²K/W |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | 0 | 0.04
[17 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 0.17
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen Rsa : | 0.04 | m²K/W |  | U-Wert: | 5.8824 |  | W/(m²K) |  |  |  |  | 5.8824 | 0 | 0
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung | [9 empty] | Nebenrechnung:
[13 empty] | d in m | lamda in W/(mK) |  |  | R in m²K/W
[14 empty] | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen Rsi : | 0.13 | m²K/W | [9 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.6923 | 0 | 0 | 0.13
|  | Bereich 1 |  | Bereich 2* | Bereich 3* |  |  |  |  | Bereich 1 | Bereich 2* | Bereich 3*
| 1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oberer Grenzwert R'T | 0.17 | m²K/W | 5.8824
| 6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unterer Grenzwert R''T | 0.17 | m²K/W | 5.8824
| 7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mittelwert R'T | 0.17 | m²K/W
| 9. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | maximaler relativer Fehler e | 0%
[5 empty] | Wärmedurchlasswiderstand unbeheizter Räume (z.B. Dachraum) Ru : |  | m²K/W |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | 0 | 0.04
[17 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 0.17
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen Rsa : | 0.04 | m²K/W |  | U-Wert: | 5.8824 |  | W/(m²K) |  |  |  |  | 5.8824 | 0 | 0
Institut Wohnen und Umwelt, Februar 2003
Wärmeleitfähigkeit l in W/(mK)
Dicke d
in mm
Flächen-
anteile:
Wärmeleitfähigkeit l in W/(mK)
Dicke d
in mm
Flächen-
anteile:
*) l für Bereich 2 oder 3 nur eintragen,
wenn abweichend von Bereich 1
Wärmeleitfähigkeit l in W/(mK)
Dicke d
in mm
Flächen-
anteile:
1
2
3
6
4
5
8
7
9
5
Wärmeleitfähigkeit l in W/(mK)
Dicke d
in mm
Flächen-
anteile:
*) l für Bereich 2 oder 3 nur eintragen,
wenn abweichend von Bereich 1
*) l für Bereich 2 oder 3 nur eintragen,
wenn abweichend von Bereich 1
*) l für Bereich 2 oder 3 nur eintragen,
wenn abweichend von Bereich 1

## Rsi,Rse,Ru...
Wärmeübergangs- und -durchlasswiderstände nach DIN EN ISO 6946 : 1996
Wärmeübergangswiderstände
| Tabelle 1: | Wärmeübergangswiderstände [m²K/W]
Richtung des Wärmestroms
|  | Aufwärts |  | Horizontal *) |  | Abwärts
| Rsi | 0.1 |  | 0.13 |  | 0.17
| Rse | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04
*) und bis 30° Neigung
Ruhende oder belüftete Luftschichten
| Tabelle 2a: | Definition und Bemessungswerte für die Wärmeübergangskoeffizienten
| Art der Luftschicht |  |  | Öffnungen* zwischen Luftschicht |  |  |  |  | Bemessungswert
|  |  |  | und Außenumgebung |  |  |  |  | für Rse
| ruhend |  |  | < | 500 mm² |  |  |  | Wert aus Tabelle 2b
| schwach belüftet |  |  | > | 500 mm² | bis | 1500 mm² |  | Hälfte des Werts aus Tabelle 2b
| stark belüftet** |  |  | > | 1500 mm² |  |  |  | = Rsi des selben Bauteils (Tabelle 1)
je m Länge für vertikale Luftschichten
je m² Oberfläche für horizontale Luftschichten
*) Dränageöffnungen (offene Stoßfugen beim zweischaligen Mauerwerk) gelten nicht als Lüftungsöffnungen.
**) z.B. hinterlüftete Dacheindeckung oder Vorhangfassade
| Tabelle 2b: | Wärmedurchlasswiderstände von ruhenden* Luftschichten [m²K/W]
Oberflächen mit hohem Emissionsgrad (e > 0,8)
| Dicke der Luft- | Richtung des Wärmestroms
| schicht [mm] | aufwärts |  | horizontal* |  | abwärts
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11
| 7 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13
| 10 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
| 15 | 0.16 |  | 0.17 |  | 0.17
| 25 | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.19
| 50 | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.21
| 100 | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.22
| 300 | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.23
*) und bis 30° Neigung
| statt Tabelle 2b: |  | Hilfsmittel: Äquivalente Wärmeleitfähigkeit ruhender Luftschichten
|  |  | Dicke der Luftschicht | 300 | mm |  | ha = | 1.25 | W/(m²K)
|  |  |  | (nur ein Feld ankreuzen) |  |  | hr = | 4.1727 | W/(m²K)
[5 empty] | Aufwärts |  | R = | 0.18441 | m²K/W
|  |  |  | x | Horizontal
[5 empty] | Abwärts |  | l = | 1.6268 | W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstände unbeheizter Räume
| Tabelle 3: | Wärmedurchlasswiderstände von Dachräumen Ru [m²K/W] für ungedämmte Dachflächen
|  | Beschreibung des Daches | [9 empty] | Ru
[m²K/W]
| 1 | Ziegeldach ohne Pappe, Schalung oder ähnlichem | [9 empty] | 0.06
| 2 | Plattendach oder Ziegeldach mit Pappe oder Schalung oder ähnlichem unter Ziegeln | [9 empty] | 0.2
| 3 | Wie 2, jedoch mit Aluminiumverkleidung oder einer anderen Oberfläche | [9 empty] | 0.3
mit geringem Emissionsgrad an der Dachunterseite
| 4 | Dach mit Schalung oder Pappe | [9 empty] | 0.3
| Anmerkung: | Die Werte in Tabelle 3 enthalten den Wärmedurchlasswiderstand des belüfteten Raums
und der (Schräg)-Dachkonstruktion. Sie enthalten nicht den äußeren Wärmeübergangswiderstand (Rse)
Für andere kleine, unbeheizte angrenzende Räume (z.B. Garagen, Lagerräume, Wintergärten) kann Ru nach folgender
Formel berechnet werden (wobei Ru max. den Wert 0,5 m²K/W annehmen darf)
| Ru = 0,09 + 0,4 * Ai / Ae | [8 empty] | Ru = | 0.29 | m²K/W
Dabei ist:
| Ai ... Gesamtfläche aller Bauteile zw. Innenraum und unbeheiztem Raum | [8 empty] | Ai = | 10 | m²
| Ae ... Gesamtfläche aller Bauteile zw. unbeheiztem Raum und Außenumgebung | [8 empty] | Ae = | 20 | m²
Institut Wohnen und Umwelt GmbH + Robert Borsch-Laaks / März 2003
Richtung des
Wärmestroms

## Energiebedarfsausweis
[23 empty] | 1 | Makrobereich / Nicht aktiv / Spalte kann gelöscht werden
[24 empty] | Makro: | Eintrag_Energiepass
[24 empty] | Quelle |  | Ziel
Energiebedarfsausweis nach § 13 Energieeinsparverordnung
I. Objektbeschreibung | [23 empty] | #VALUE!
Gebäude / -teil | [8 empty] | Nutzungsart |  |  |  | x | Wohngebäude
PLZ, Ort | [8 empty] | Straße, Haus-Nr.
Baujahr | [8 empty] | Jahr der baulichen Änderung
Geometrische Angaben
Wärmeübertragende Umfassungsfläche A | [6 empty] | 485.9 | m² | Bei Wohngebäuden:
Beheiztes Gebäudevolumen Ve | [6 empty] | 795.14 | m³ | "Gebäudenutzfläche" AN | [9 empty] | 254.4448 |  |  | m²
Verhältnis A/Ve | [6 empty] | 0.61109 | m-1 | Wohnfläche (Angabe freigestellt) | [9 empty] | 210.3 |  |  | m²
Beheizung und Warmwasserbereitung
Art der Beheizung | [24 empty] | Niedertemperaturkessel 70/55°C, innerhalb therm. Hülle (bis max. 500 m² AN) / Elektro-Direktheizung
Niedertemperatur-kessel / thermische Solaranlage
[16 empty] | 0 |  | % | [6 empty] | -
II. Energiebedarf
Jahres-Primärenergiebedarf
|  | Zulässiger Höchstwert | [10 empty] | Berechneter Wert
|  | 104.2842 | [10 empty] | 130.0388
Endenergiebedarf nach eingesetzten Energieträgern
[11 empty] | Energieträger 1 | [5 empty] | Energieträger 2
[11 empty] | Erdgas H | [5 empty] | Strom-Mix
|  |  | Endenergiebedarf (absolut) | [7 empty] | 9514.1296 |  |  | kWh/a |  |  | 6801.9809 |  |  | kWh/a
Endenergiebedarf bezogen auf
|  |  |  | das beheizte Gebäudevolumen Ve | [9 empty] | kWh/(m³a) | [5 empty] | kWh/(m³a)
|  |  |  | die "Gebäudenutzfläche" AN | [6 empty] | 37.3917 |  |  | kWh/(m³a) |  |  | 26.7326 |  |  | kWh/(m³a)
[11 empty] | 45.2407 |  |  | kWh/(m³a) |  |  | 32.3442 |  |  | kWh/(m³a)
III. Weitere energiebezogene Merkmale
Transmissionswärmeverlust
| Zulässiger Höchstwert | [11 empty] | Berechneter Wert
| 0.54546 |  |  |  | W/(m²K) | [7 empty] | 0.3874 | [7 empty] | W/(m²K)
Anlagentechnik
Anlagenaufwandszahl eP |  |  |  |  | 2.0706 | [6 empty] | x | Berechnungsblätter sind beigefügt
x | Die Wärmeabgabe der Wärme- und Warmwasserverteilungsleitungen wurde nach Anhang 5 EnEV begrenzt.
Berücksichtigung von Wärmebrücken
| pauschal mit 0,10 W/(m²K) |  |  |  |  | x | [8 empty] | mit differenziertem Nachweis
[14 empty] | x | Berechnungen sind beigefügt
Dichtheit und Lüftung
| ohne Nachweis | [7 empty] | x | mit Nachweis nach Anhang 4 Nr. 2 EnEV
[9 empty] | x | Messprotokoll ist beigefügt
Mindestluftwechsel erfolgt durch
| Fensterlüftung |  |  |  |  | x | mechanische Lüftung | [7 empty] | andere Lüftungsart:
Sommerlicher Wärmeschutz
x
Berechnungen sind beigefügt
Einzelnachweise, Ausnahmen und Befreiungen
| Nachweise sind beigefügt | [8 empty] | Bescheide sind beigefügt
Veranwortlich für die Angaben
Name | [9 empty] | Datum
Funktion/Firma | [9 empty] | Unterschrift
Anschrift
Art der Nutzung erneu-
erbarer Energien
Anteil erneuerbarer
Energien
Art der Warmwasser-
bereitung
am Heizwärme-
bedarf
die Wohnfläche
(Angabe freigestellt)
Nicht-
Wohngebäude
Wohngebäude
pauschal mit 0,05 W/(m²K) bei Ver-
wendung von Planungsbeispielen
nach DIN 4108 : 1998-08 Beibl. 2
Nachweis der Begrenzung des
Sonneneintragskennwertes wurde
geführt
Nachweis nicht erforderlich, weil
der Fensterflächenanteil 30 %
nicht überschreitet
das Nichtwohngebäude ist mit
Anlagen nach Anhang 1 Nr. 2.9.2
ausgestattet. Die innere Kühllast
wird minimiert.
eine Ausnahme nach § 16 EnEV
wurde zugelassen. Sie betrifft
Einzelnachweise nach § 15 (3)
EnEV wurden geführt für
eine Befreiung nach § 17 EnEV
wurde erteilt. Sie umfasst
ggf. Stempel /
Firmenzeichen
Û
Û
Niedertemperaturkessel 70/55°C, innerhalb therm. Hülle (bis max. 500 m² AN) /
Elektro-Direktheizung
Niedertemperatur-kessel /
thermische Solaranlage
-
#WERT!

## Anl.technik Detail
1
Berechnungsmodus
Anlagentechnik detailliert
Berechnung nach DIN V 4701-10 / Randbedingungen nach EnEV Vereinfachtes Verfahren
Projekt / Variante: |  | NEH Bad Hersfeld Var. IST | [11 empty] | Berechnung Heizwärmebedarf: | [5 empty] | Monatsbilanz | x
Kennwerte zum Vergleich
| wie gebaut | [14 empty] | (ankreuzen) |  |  |  | Heizperiodenbilanz
Kennwerte zum Vergleich
Trinkwarmwasser (TWW) | [21 empty] | mit DIN V 4701-10
[15 empty] | Teilsysteme | [6 empty] | Anhang C
|  | Energiebezugsfläche: | [19 empty] | [kWh/m²a]
|  | "Gebäudenutzfläche" AN . | 254.4448 |  |  | m²
|  | Nutzwärmebedarf TWW spezif. | 12.5 |  |  | kWh/(m²a) | [7 empty] | Energieträger | Erdgas | Strom | Sonne
|  | Nutzwärmebedarf TWW absolut | 3180.56 |  |  | kWh/a | [7 empty] | Aufteilung Wärmebedarf | 39% | 61%
|  | Länge Heizzeit | 194.5604 |  |  | d/a | [8 empty] | Betriebszeit (ankreuzen)
|  | mittlere Temperatur TWW | 50 |  |  | °C | [7 empty] | in der Heizzeit | x | x | [6 empty] | 1 | 1 | 0
[14 empty] | im Sommer | x | x | [6 empty] | 1 | 1 | 0
|  |  | zugeordnet | [11 empty] | 350 | 350 | 0
|  |  | zu Teil- | [5 empty] | Leitungs-
Wärmeverteilung |  |  | system TS | [5 empty] | länge | [5 empty] | mittlere Wärmeverlustleistung
| Bezeichnung |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | [m] |  | [W/m] |  |  |  | [W] | [14 empty] | Summe
1. | Horizontale Verteilung mit Zirkulation | [7 empty] | 29 |  | 5.1 |  | 85% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2. | Strangleitungen mit Zirkulation | [5 empty] | x |  | 11 |  | 3.9 |  | 85% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. | Horizontale Verteilung ohne Zirkulation |  | x | x |  |  | x |  | 15 |  | 2.4 |  | 85% |  | 14.04 | 21.96 | 0 |  | 30.6 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 39% | 61% | 0% | 100% |  | 39% | 61% | 0%
4. | Strangleitungen ohne Zirkulation |  | x | x |  |  | x |  | 5.7 |  | 2.4 |  | 85% |  | 5.3352 | 8.3448 | 0 |  | 11.628 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 39% | 61% | 0% | 100% |  | 39% | 61% | 0%
5. | Stichleitungen |  | x | x |  |  | x |  | 11 |  | 2.4 |  | 85% |  | 10.296 | 16.104 | 0 |  | 22.44 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 39% | 61% | 0% | 100% |  | 39% | 61% | 0%
6. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.5116 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Wärmeverlust | [10 empty] | 1.1284
Wärmespeicherung | [8 empty] | Anzahl |  | pro Speicher
| Bezeichnung | [7 empty] | [ - ] |  | [W] | [18 empty] | Summe
1. | indirekt beheizter Speicher | [9 empty] | 85 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2. | bivalenter Solarspeicher |  | x | x |  |  | x |  | 1 |  | 44.55 |  | 85% |  | 17.3745 | 27.1755 | 0 |  | 37.8675 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 39% | 61% | 0% | 100% |  | 39% | 61% | 0%
3. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.4707 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
0.66078
Wärmeverteilung und -speicherung | [13 empty] | Summe Wärmeverluste [W] | 47.0457 | 73.5843 | 0 |  | 102.5355
[14 empty] | Betriebszeit [h/a] | 8400 | 8400 | 0 |  | 4669.45
[14 empty] | Summe Wärmeverluste [kWh/a] | 395.1839 | 618.1081 | 0 |  | 478.7844 |  |  | 3.9824
[14 empty] | Nutzwärmebedarf [kWh/a] | 1240.4184 | 1940.1416 | 0 |  |  |  |  | 12.5
[14 empty] | Aufwandszahl Wärmeverteilung und -speicherung [ - ] | 1.3186 | 1.3186 | -
zugeordnet
Wärmeerzeugung |  |  | zu Teil- | [5 empty] | Anzahl |  | Energie- |  |  |  | Aufwandszahl (pauschal) | [9 empty] | Wärmeerzeugung |  | Endenergie |  | Verluste
| Bezeichnung |  | system | [5 empty] | [ - ] |  | träger |  |  |  | (kein Eintrag bei Berechnung unten) | [9 empty] | kWh/a |  | kWh/a |  | kWh/a
1. | BW-Kessel |  | TS1 |  |  |  | x |  | 1 |  | Erdgas |  |  |  | 1.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1635.6023 |  | 1635.6023 |  | 2083.7573 |  | 448.155
2. |  |  | TS2 | [7 empty] | Strom | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2558.2497 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. |  |  | TS3 | [7 empty] | Sonne | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | mittlerer |  | mittlere
|  |  | Wärmeleistung | [5 empty] | Brenner- |  | Wirkungs- |  | Bereitschafts-
|  |  | Nenn-WL |  |  | mittlere WL |  |  | betriebszeit |  | grad |  | verluste |  | Aufwandszahl (berechnet) | [9 empty] | Wärmeerzeugung
| Bezeichnung |  | [kW] |  |  | [kW] |  |  | [h/a] |  | [%] |  | [W] | [11 empty] | kWh/a
1. | BW-Kessel | [7 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 0 | [7 empty] | - | [6 empty] | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 0 | [7 empty] | - | [7 empty] | - |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
TWW | [13 empty] | Aufwandszahl Wärmeerzeugung [ - ] | 1.274 | - | -
[18 empty] | Wärmegutschrift Wärmespeicherung und -verteilung [kWh/a] | 478.7844 |  |  | 1.8817
[18 empty] | Wärmegutschrift Wärmeerzeugung [kWh/a] | 0 |  |  | 0
TWW | [17 empty] | Wärmegutschrift spezifisch [kWh/(m²a)] | 1.8817
Hilfsenergie TWW |  |  | Betriebszeit (alternativ)
|  |  | Eingabe 1 |  |  |  |  | Eingabe 2 |  |  | Gesamt
[5 empty] | tägl. |  |  |  | jährlich |  | jährlich |  | Anzahl |  | Pel |  | jährlich
| Bezeichnung |  |  |  | [h/d] |  |  |  | [h/a] |  | [h/a] |  | [ - ] |  | [ W ] |  | [kWh/a]
1. | Regelung |  |  | x | 24 | [5 empty] | 4090.55 |  | 1 |  | 10 |  | 40.9055 |  |  |  |  | 0.16076 | 0 | 1 | 0
2. | Umwälzpumpe Zirkulation |  | x | x | 18 | [5 empty] | 6570 |  | 1 |  | 35 |  | 229.95 |  |  |  |  | 0.90373 | 1 | 1 | 0
3. | Umwälzpumpe Speicherladekreis | [6 empty] | x | 178.7872 |  | 178.7872 |  | 1 |  | 35 |  | 6.2576 |  |  |  |  | 0.024593 | 0 | 0 | 1
4. | Hilfsstrombedarf Brenner |  |  | x | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
5. | Regelung Solaranlage |  | x | x | 24 | [5 empty] | 8760 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
6. | Umwälzpumpe Solarkreis | [6 empty] | x | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[16 empty] | Summe | 277.1131 |  |  |  |  | 1.0891
TWW | [15 empty] | Energiekennwert Elektro-Hilfsgeräte [kWh/(m²a)] | 1.0891
Institut Wohnen und Umwelt – Januar 2005
Lüftungsanlage (LA) | [35 empty] | beheizte Nettogrundfläche
Teilsysteme
Energiebezugsfläche:
|  | "Gebäudenutzfläche" AN . | 254.4448 |  |  | m²
[14 empty] | Energieträger | Erdgas | Strom | Sonne
[14 empty] | Aufteilung Wärmeerzeugung | 0% | 0% | 0%
|  | Heizwärmebeitrag LA spezif. | 0 |  |  | kWh/(m²a) | [7 empty] | Aufteilung HW-Beitrag | 0% | 0% | 0%
|  | Heizwärmebeitrag LA absolut | 0 | [7 empty] | bezogen auf
|  | Länge Heizzeit | 194.5604 |  |  | d/a |  |  |  |  | gesamte | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | zugeordnet | [5 empty] | spezif. |  | Energiebezugs- |  | Aufwands-
Übergabe an den Raum |  |  | zu Teil- | [5 empty] | Verlust |  | fläche |  | zahl |  | mittlere Wärmeverlustleistung | [9 empty] | Wärmeerzeugung |  | Endenergie |  | Verluste
| Bezeichnung |  | system | [5 empty] | [kWh/(m²a)] |  | [kWh/(m²a)] |  | [ - ] |  | [W] | [9 empty] | kWh/a |  | kWh/a |  | kWh/a
1. |  |  | TS1 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2. |  |  | TS2 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. |  |  | TS3 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
zugeordnet
|  |  | zu Teil- | [5 empty] | Leitungs-
Wärmeverteilung |  |  | system TS | [5 empty] | länge | [5 empty] | mittlere Wärmeverlustleistung
| Bezeichnung |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | [m] |  | [W/m] |  |  |  | [W] | [14 empty] | Summe
1. | Horizontale Verteilung | [7 empty] | 27.6778 |  | -3.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2. | Strangleitungen | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
4. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
5. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
6. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
Übergabe und Wärmeverteilung | [13 empty] | Summe Wärmeverluste [W] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Betriebszeit [h/a] | 4669.45 | 4669.45 | 4669.45
[14 empty] | Summe Wärmeverluste [kWh/a] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Nutzwärmebedarf [kWh/a] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Aufwandszahl Übergabe und Wärmeverteilung [ - ] | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugung |  |  |  | zugeordnet | [6 empty] | Heizarbeit |  | Aufwands-
|  |  |  | zu Teil- | [6 empty] | Wärmeerzeuger |  | zahl |  | LA mit Wärmeübertrager (WÜT)
| Bezeichnung |  |  | system [1, 2, 3] | [6 empty] | [kWh/(m²a)] |  |  |  | Heizarbeit Wärmeerzeuger [kWh/a)] | [8 empty] | 1 | 2 | 3
1. | LA mit Wärmeübertrager (WÜT) |  |  |  | TS | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
2. | Zuluft-Heizreg. direkt elektr. |  |  |  | TS | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3. | Zul.-Heizreg. über zentr. Wärmeerz. |  |  |  | TS | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Abluft-/Zuluftwärmepumpe |  |  |  | TS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[24 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | Endenergiebedarf [kWh/a] | 0 | 0 | 0
LA | [13 empty] | Aufwandszahl Wärmeerzeugung [ - ] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Wärmeerzeugung LA [kWh/a] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Wärmeverluste Übergabe und Verteilung LA [kWh/a] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Heizwärmebeitrag LA [kWh/a] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Heizwärmebeitrag spezifisch [kWh/(m²a)] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hilfsenergie LA |  |  | Betriebszeit (alternativ)
|  |  | Eingabe 1 |  |  |  |  | Eingabe 2 |  |  | Gesamt
[5 empty] | tägl. |  |  |  | jährlich |  | jährlich |  | Anzahl |  | Pel |  | jährlich
| Bezeichnung |  |  |  | [h/d] |  |  |  | [h/a] |  | [h/a] |  | [ - ] |  | [ W ] |  | [kWh/a]
1. | Regelung |  | x |  | 24 | [5 empty] | 4669.45 |  | 1 |  | 10 |  | 46.6945 |  |  |  |  | 0.18352 | 1 | 0 | 0
2. | Lüfter |  | x |  | 24 | [5 empty] | 4669.45 |  | 1 |  | 60 |  | 280.167 |  |  |  |  | 1.1011 | 1 | 0 | 0
3. | [10 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | [10 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Summe | 326.8615 |  |  |  |  | 1.2846
LA | [15 empty] | Energiekennwert Elektro-Hilfsgeräte [kWh/(m²a)] | 1.2846
Institut Wohnen und Umwelt – Januar 2005
Raumwärme (RW)
Teilsysteme
Energiebezugsfläche:
|  | "Gebäudenutzfläche" AN . | 254.4448 |  |  | m²
|  | Heizwärmebedarf | 11350.5961 |  |  | kWh/a | [7 empty] | Energieträger | Erdgas | Strom | Sonne
|  | Heizwärmebedarf spezif. | 44.6093 |  |  | kWh/(m²a) | [7 empty] | Aufteilung Wärmebedarf | 100%
|  | abzügl. HW-beitrag WW u. Lüftung | 42.7276 |  |  | kWh/(m²a)
|  | max. Heizlast des Gebäudes | kWh/a |  |  | kW
|  | Auslegungstemperaturen | 55 | / | 45 | °C |  |  | Betriebsweise: | x | gleitend |  | konstant | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Länge Heizzeit | 194.5604 |  |  | d/a |  |  |  |  | bezogen auf
|  |  | zugeordnet | [5 empty] | spezif. |  | gesamte Energie- |  | Aufwands-
Übergabe an den Raum |  |  | zu Teil- | [5 empty] | Verlust |  | bezugsfläche |  | zahl |  | mittl. Wärmeverlustleistung | [9 empty] | Wärmeerzeugung |  | Endenergie |  | Verluste
| Bezeichnung |  | system | [5 empty] | [kWh/(m²a)] |  | [kWh/(m²a)] |  | [ - ] |  | [W] | [9 empty] | kWh/a |  | kWh/a |  | kWh/a
1. | Thermostatventile 2K | – | TS1 |  |  | – |  |  | 3.3 | – | 3.3 | – | 1.0772 | – | 179.8216 | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. |  | – | TS2 |  |  | – |  |  |  | – | 0 | – | 1 | – |  | 0 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. |  | – | TS3 |  |  | – |  |  |  | – | 0 | – | 1 | – |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
zugeordnet
|  |  | zu Teil- | [5 empty] | Leitungs-
Wärmeverteilung |  |  | system TS | [5 empty] | länge | [5 empty] | mittl. Wärmeverlustleistung
| Bezeichnung |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | [m] |  | [W/m] |  |  |  | [W] | [14 empty] | Summe
1. | Horizontale Verteilung außerhalb th.H. | – |  |  |  | – |  | – | 36 | – | 5 | – |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2. | Horizontale Verteilung innerh. th.H. | – | x |  |  | – | x | – | 31 | – | 0.7 | – |  |  | 21.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
3. | Strangleitungen | – | x |  |  | – | x | – | 11 | – | 0.7 | – |  |  | 7.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
4. | Stichleitungen | – | x |  |  | – | x | – | 83 | – | 0.37 | – |  |  | 30.71 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
5. |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
6. |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1031 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
Wärmeverlust
Wärmespeicherung | [8 empty] | Anzahl |  | pro Speicher
| Bezeichnung | [7 empty] | [ - ] |  | [W] | [18 empty] | Summe
1. |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2. |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
Wärmeverteilung und -speicherung | [13 empty] | Summe Wärmeverluste [W] | 239.9316 | 0 | 0
[14 empty] | Betriebszeit [h/a] | 4669.45 | 4669.45 | 4669.45
[14 empty] | Summe Wärmeverluste [kWh/a] | 1120.3485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.4031
[14 empty] | Nutzwärmebedarf [kWh/a] | 10871.8117 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.7276
[14 empty] | Aufwandszahl Übergabe, Wärmeverteilung und -speicherung [ - ] | 1.1031 | 0 | 0
zugeordnet
Wärmeerzeugung |  |  | zu Teil- | [5 empty] | Anzahl |  | Energie- |  |  |  | Aufwandszahl (pauschal) | [9 empty] | Wärmeerzeugung |  | Endenergie |  | Verluste
| Bezeichnung |  | system | [5 empty] | [ - ] |  | träger |  |  |  | (kein Eintrag bei Berechnung unten) | [9 empty] | kWh/a |  | kWh/a |  | kWh/a
1. | BW-Kessel |  | TS1 |  |  |  | x |  | 1 |  | Erdgas |  |  |  | 1.01 | [7 empty] | 11992.1602 |  | 11992.1602 |  | 12112.0818 |  | 119.9216
2. |  |  | TS2 | [7 empty] | Strom | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. |  |  | TS3 | [7 empty] | Sonne | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | mittlerer |  | effekt. mittlere
|  |  | Wärmeleistung | [5 empty] | Brenner- |  | Wirkungs- |  | Bereitschafts-
|  |  | Nenn-WL |  |  | mittlere WL |  |  | betriebszeit |  | grad |  | verluste |  | Aufwandszahl (berechnet) | [9 empty] | Wärmeerzeugung
| Bezeichnung |  | [kW] |  |  | [kW] |  |  | [h/a] |  | [%] |  | [W] | [11 empty] | kWh/a
1. | [8 empty] | - | [5 empty] | - | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 0 | [7 empty] | - | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 0 | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RW | [13 empty] | Aufwandszahl Wärmeerzeugung [ - ] | 1.01 | - | -
Hilfsenergie RW |  |  | Betriebszeit (alternativ)
|  |  | Eingabe 1 |  |  |  |  | Eingabe 2 |  |  | Gesamt
[5 empty] | tägl. |  |  |  | jährlich |  | jährlich |  | Anzahl |  | Pel |  | jährlich
| Bezeichnung |  |  |  | [h/d] |  |  |  | [h/a] |  | [h/a] |  | [ - ] |  | [ W ] |  | [kWh/a]
1. | Regelung |  | x |  | 24 | [5 empty] | 4669.45 |  | 1 |  | 10 |  | 46.6945 |  |  |  |  | 0.18352 | 1 | 0 | 0
2. | Umwälzpumpe Heizung |  | x |  | 18 | [5 empty] | 3502.0875 |  | 1 |  | 65 |  | 227.6357 |  |  |  |  | 0.89464 | 1 | 0 | 0
3. | Brenner | [6 empty] | x | 543.5906 |  | 543.5906 |  | 1 |  | 37 |  | 20.1129 |  |  |  |  | 0.079046 | 0 | 0 | 1
4. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Summe | 294.443 |  |  |  |  | 1.1572
RW | [15 empty] | Energiekennwert Elektro-Hilfsgeräte [kWh/(m²a)] | 1.1572
Energiepass Heizung / Warmwasser | [19 empty] | Institut Wohnen und Umwelt – Januar 2005
Note on F172: Auswahl hat keinen Einfluss auf Berechnung
Note on H172: Auswahl hat keinen Einfluss auf Berechnung
Note on J208: Auswahl hat keinen Einfluss auf Berechnung
Note on J209: Auswahl hat keinen Einfluss auf Berechnung
Note on J210: Auswahl hat keinen Einfluss auf Berechnung
Note on L26: Projekt oder Energiebilanz-Toolbox Tab. 9 und 10
Note on L177: DIN V 4701-10 Tab. C.3-1
Note on L185: Projekt oder Energiebilanz-Toolbox Tab. 9 und 10
Note on M172: Auswahl hat keinen Einfluss auf Berechnung
Note on N26: Toolbox Tab. 8
Note on N35: Toolbox Tab. 11
Note on N56: Kesselwirkungsgrad x Verschmutzungsfaktor (siehe Energiebilanz-Toolbox Abschnitt 4.4)
Note on N185: Toolbox Tab. 5
Note on N215: Kesselwirkungsgrad x Verschmutzungsfaktor (siehe Energiebilanz-Toolbox Abschnitt 4.4)
Note on P56: Kessel-Leistung in W x qB (siehe Energiebilanz-Toolbox Abschnitt 4.4)
Note on P215: Kessel-Leistung in W x qB (siehe Energiebilanz-Toolbox Abschnitt 4.4)
Note on R49: DIN V 4701-10 Tab. C.1-4 b,d,e bzw. EPHW Tab. 2-12 a,b
Note on R56: Die Berechnung entspricht der Dietrich-Formel (siehe VDI 2067 Blatt 1 bzw. Energiebilanz-Toolbox Abschnitt 4.4)
Note on R73: Toolbox Abschnitt 2.11
Note on R208: DIN V 4701-10 Tab. C.3-4 b,d,e bzw. EPHW Tab. 2-2 bis 2-7
Note on R215: Die Berechnung entspricht der Dietrich-Formel (siehe VDI 2067 Blatt 1 bzw. Energiebilanz-Toolbox Abschnitt 4.4)
Note on R228: Toolbox Abschnitt 2.11
inner-
halb
therm.
Hülle
als Heizwärme-
beitrag nutz-
barer Anteil
davon als Heiz-
wärmebeitrag
nutzbar [W]
Heizzeit
gesamt
als Heizwärme-
beitrag nutzbare
Verluste [kWh/a]
Sommer
Wärmeverlust
pro m
Leitungslänge
(ankreuzen)
(ankreuzen)
(ankreuzen)
(ankreuzen)
(ankreuzen)
TS1
TS2
TS3
als Heizwärme-
beitrag nutz-
barer Anteil
TWW
inner-
halb
therm.
Hülle
Heizzeit
gesamt
Sommer
effektiver
Wärmeverlust
pro m
Leitungslänge
(ankreuzen)
(ankreuzen)
(ankreuzen)
(ankreuzen)
TS1
TS2
TS3
RW
als Heizwärme-
beitrag nutz-
barer Anteil
inner-
halb
therm.
Hülle
(ankreuzen)
inner-
halb
therm.
Hülle
inner-
halb
therm.
Hülle
Heizzeit
gesamt
Sommer
effektiver
Wärmeverlust
pro m
Leitungslänge
(ankreuzen)
(ankreuzen)
TS1
TS2
TS3
LA
LA
Hinweis:
Dieses Arbeitsblatt übernimmt aus den EPHW-Arbeitblättern "Heizwärme HP" und "Heizwärme Monat" nur die Grunddaten (Energiebezugsfläche, Heizwärmebedarf etc.). Der Rest muss z.Zt. per Hand eingegeben werden.

## Energiepass (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 55
[40 empty] | 1 | [8 empty] | Makrobereich / Nicht aktiv / Spalte kann gelöscht werden
[49 empty] | Makro: | Eintrag_Energiepass
[49 empty] | Quelle |  |  | Ziel
[34 empty] | Blatt Z1 | [14 empty] | 'file:///tmp/in/input.xls'#$Energiepass |  |  | 'file:///tmp/in/input.xls'#$Energiepass
|  | GEBÄUDE – ENERGIEPASS Nachweis der energetischen Qualität | [46 empty] | Adresse | Zeile | Spalte | Adresse | Zeile | Spalte
[49 empty] | $H$89 | 89 | 8 | $H$59 | 59 | 8
[18 empty] | Datensatz | NEH Bad Hersfeld Var. IST
[18 empty] | Variante | wie gebaut
[18 empty] | Klimadaten | Mannheim (Region 12)
Objekt
0
|  |  | Straße | [15 empty] | Hausnummer
|  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  | Postleitzahl |  |  |  | Ort
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | Ansicht Gebäude
(Foto oder Skizze)
|  |  | Gebäudeart/-nutzung | [6 empty] | EFH | [11 empty] | Daten gemäß EnEV
|  |  | Anzahl Vollgeschosse | [6 empty] | EFH | [8 empty] | beheiztes Gebäudevol. | - |  |  | m³
|  |  | Anzahl Wohneinheiten | [6 empty] | 1.5 | [8 empty] | A/V-Verhältnis | 0.61109 |  |  | 1/m
|  |  | beheizte Wohnfläche | [6 empty] | 1 |  |  | m² | [5 empty] | "Gebäudenutzfläche" AN | #VALUE! |  |  | m²
|  | Endenergiebedarf | [16 empty] | Umweltwirkung
|  |  | Energieträger | [9 empty] | jährlicher | [7 empty] | Primärenergie* | [7 empty] | Kohlendioxid*
|  |  | (für Heizung und | [9 empty] | Bedarf | [15 empty] | (CO2-Äquivalent)
|  |  | Warmwasser) | [12 empty] | kWh/a | [7 empty] | kWh/(m²a) | [7 empty] | kg/(m²a)
|  |  | Erdgas | [9 empty] | 23971.2856 | [7 empty] | 125.3848 | [7 empty] | 30.7763
|  |  | - | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | - | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Hilfsenergie (Strom-Mix) | [9 empty] | 681.1653 | [7 empty] | 9.7171 | [7 empty] | 2.3969
|  |  | Flächenbezug: beheizte Wohnfläche | [16 empty] | Summe | 135.1018 | [6 empty] | Summe | 33.1731
für durchschnittliches Nutzerverhalten und Klima
[25 empty] | Der gesamte Primärenergieaufwand | [15 empty] | Makro-Eintrag:
[25 empty] | entspricht 14 Liter Heizöl pro Jahr. | [13 empty] | ^= | e_P | 1.8073
|  | Nachweis nach EnEV** | [16 empty] | Energetische Qualität
0
[21 empty] | 0 | Niedriger Energiebedarf
|  | HT' |  |  |  |  | 0.34621 |  |  |  |  | 0.54546 |  |  |  | 63.47% | [6 empty] | A | [16 empty] | Min | 25 |  | 50 | A
50
|  | QP' |  |  |  |  | 104.3728 |  |  |  |  | 104.2842 |  |  |  | 100.1% | [7 empty] | B | [15 empty] | aktuell | 50.8162 |  | 100 | B
100
[25 empty] | C | [14 empty] | Neu | 50.8162 | 50.8162 | 150 | C | C
150
[26 empty] | D | [13 empty] | Max | 150 |  | 200 | D
200
|  | Gebäude-Kategorie |  |  |  |  | EFH | [19 empty] | E | [15 empty] | 250 | E
250
[7 empty] | 60.4675 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 86.38% | [11 empty] | F | [14 empty] | 300 | F
300
[7 empty] | 135.1018 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 135.1% | [12 empty] | G | [13 empty] | 10000 | G
|  | *) Flächenbezug: beheizte Wohnfläche | [19 empty] | Hoher Energiebedarf | [22 empty] | C
Institut Wohnen und Umwelt – Januar 2005
Objektkennwert
|  | Klimadaten |  |  |  | -
[8 empty] | Zuordnung zu: |  |  |  |  | EE | [7 empty] | PE | [7 empty] | CO2
|  | 1 | Erdgas |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 34.5358 | [7 empty] | 37.9894 | [7 empty] | 9.3247
|  | 2 | Strom |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 23.968 | [7 empty] | 71.9041 | [7 empty] | 17.7363 | [6 empty] | aktuell?
|  | 3 | Sonne |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Hilfsenergie |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 3.0534 | [7 empty] | 9.1601 | [7 empty] | 2.2595 | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | - | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 0
|  |  | - | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 0
|  |  | - | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 0
|  |  | Hilfsenergie (Strom-Mix) | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 0
[20 empty] | Summe | 0 | [6 empty] | Summe | 0
Anforderungen Niedrigenergiehaus-Standard*
|  |  | Gebäude-Kategorie |  |  |  | - |  |  |  |  | Anforderung |  |  |  | relativ zur
[12 empty] | Neubau |  |  |  | Anforderung
[7 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | 0
[7 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | 0
Flächenbezug: beheizte Nettogrundfläche
Nachweis nach Energieeinsparverordnung (EnEV)**
|  |  | HT' |  |  |  | Reduktionsfaktor |  |  |  |  | 0.567 |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | QP' |  |  |  | 119.0535 |  |  |  |  | 104.2842 |  |  |  | 114.2% | [9 empty] | e_P |  |  | 2.0847 | [5 empty] | 14.6808 | [6 empty] | D
#VALUE!
£
£
kWh
m²a
kWh
m²a
W
m²K
Heizwärme-
Kennwert''
Primärenergie-
Kennwert**
Primärenergiebedarf pro m² und Jahr
kWh
m²a
W
m²K
kWh
m²a
*) Objekt-Kennwert
C
Energiepass ausstellen
Niedrigenergiehaus-Standard*
Anforderung
Neubau
relativ zur
Anforderung
kWh
m²a
kWh
m²a
Anforderung
Neubau
relativ zur
Anforderung
**) Flächenbezug: Gebäudenutzfläche AN
#WERT!
Entwurf

## Verbrauchsdok (hidden)
Blatt Z2
Gemessene Verbrauchswerte
|  | 1. |  |  | 2. |  |  |  | 3.
Energieträger
Primärenergie- | [12 empty] | kWhPrimär / kWhEnd
faktor (Tab. 3-1)
|  |  | Heizung |  |  | Heizung |  |  |  | Heizung
Verwendung |  |  | Warmwasser |  |  | Warmwasser |  |  |  | Warmwasser
für: |  |  | Kochen |  |  | Kochen |  |  |  | Kochen
|  |  | Licht, Geräte |  |  | Licht, Geräte |  |  |  | Licht, Geräte
|  |  | kWh (Hu) |  |  | kWh (Hu) |  |  |  | kWh (Hu)
|  |  | m³ |  |  | m³ |  |  |  | m³
|  |  | Liter |  |  | Liter |  |  |  | Liter
Jahr |  |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/(m²a) |  | Bauliche Änderungen
Bemerkungen / Begründung für Abweichung der gemessenen Verbrauchswerte von rechnerischen Bedarfswerten
Gebäudeeigentümer
| seit |  | Name |  |  |  | Adresse
Bearbeitung
| Name / Firma / Adresse | [9 empty] | Datum / Unterschrift:
Institut Wohnen und Umwelt – Januar 2005
ankreuzen
ankreuzen
Fest-meter
Fest-meter
Fest-meter