## Berechnungsverfahren
EnEV-XL® 2.2
Energiebilanzen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) und "Leitfaden Energiebewusste Gebäudeplanung" (LEG)
Allgemeine Anmerkungen
EnEV-XL 2.2 erlaubt den normgerechten Nachweis nach EnEV und die objektbezogene Optimierung
im Zuge der weiteren Planung. Grundsätzlich können Neu- und Altbauten bilanziert werden.
Im Blatt Übersicht können Sie selbst bestimmen, welche Art von Berechnung Sie durchführen wollen.
Es werden zwei Stufen angeboten:
o | "EnEV": Nachweis nach Energieeinsparverordnung (EnEV) mit dem vereinfachten Verfahren oder dem Monatsbilanzverfahren
NEU: Die in der "Ersten Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung" vom 2.12.2004 vorgenommenen Änderungen wurden berücksichtigt. Dies betrifft vor allem die Neufassungen der Normen DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.
o | "EPHW": Nachweis nach EnEV und energetische Optimierung mit dem "Energiepass Heizung Warmwasser"
Auf beiden Stufen erfolgt die Berechnung auf der Basis der DIN V 4108-6 und der DIN V 4701-10.
EPHW erlaubt jedoch über den Normnachweis hinaus eine auf die konkrete Situation bezogene
energetische Optimierung von Neu- und Altbauten:
Es kann für alle Gebäude das übersichtliche Heizperiodenbilanzverfahren oder das etwas genauere aber deutlich komplexere
Monatsbilanzverfahren eingesetzt werden.
Als Standardnutzungsbedingungen werden bei EPHW die Vorgaben des "Leitfaden Energiebewusste Gebäudeplanung" verwendet.
Für die Anlagentechnik bietet EPHW folgende Berechnungsstufen:
- | vereinfachte Berechnungen mit Anlagendaten nach DIN V 4701-10 Anhang C (z.B. im Zuge der Vorplanung)
- | Verwendung der korrekten Heizzeitlänge und Korrektur der Anlagenbilanz
- | genauere Berechnungen mit Anlagendaten nach DIN V 4701-10 oder EPHW / Energiebilanz-Toolbox mit konkreten Leitungslängen, Speichern, Pumpen etc. (z.B. im Zuge der Ausführungsplanung)
(siehe Datei [EnEV-XL-Zusatztools.xls] Arbeitsblatt "Anl.technik Detail" für dieses Blatt gibt es bisher keine
Datenbankfunktionen, Anhaltswerte finden Sie in der IWU-Broschüre "Energiebilanz-Toolbox")
Literaturhinweise
Leitfaden Energiebewußte Gebäudeplanung; Hrsg. Hessisches Umweltministerium; Wiesbaden 1993/1999
Loga, Tobias; Imkeller-Benjes, Ulrich: Energiepass Heizung / Warmwasser - Energetische Qualität von Baukörper und Heizungssystem; IWU, Darmstadt 1997
Loga, Tobias; Born, Rolf; Großklos, Marc; Bially, Matthias: Energiebilanz-Toolbox. Arbeitshilfe und Ergänzungen zum Energiepass Heizung / Warmwasser; IWU Darmstadt, Dez. 2001
Passivhaus-Vorprojektierung; PHI, Darmstadt (im Internet unter: www.passiv.de)
Feist, W.; Baffia, E.; Schnieders, J.: Passivhaus Projektierungs Paket - Anforderungen an qualitätsgeprüfte Passivhäuser; PHI, Darmstadt 1998
Loga, T.; Diefenbach, N.; Born, R.: Guter Ansatz - schwache Standards: die neue Energieeinsparverordnung; Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 29. November 2000 bzw. Kabinettsbeschluss vom 7. März 2001; IWU, Darmstadt März 2001; 63 S.
Feist, Wolfgang: Passivhaus-Projektierungspaket und Vornorm DIN V 4108-6:2001. Bewertung mit Ergebnissen aus dem CEPHEUS-Projekt; EnergieEffizientes Bauen 4/2001
Loga, T.: Heizgrenztemperaturen für Gebäude unterschiedlicher energetischer Standards; in: Bauphysik 25 (2003) Heft 1
Loga, Tobias: Die Heizperiodenbilanz im Vergleich zum Monatsbilanzverfahren. Abschätzung der Heizgrenztemperaturen und Bilanzzeiten für das Heizperiodenbilanzverfahren nach EN 832 / DIN V 4108-6; IWU, Darmstadt Dez. 2004

## zur Arbeit mit EnEV-XL
Anmerkungen zur Arbeit mit EnEV-XL 2.2
EnEV-XL 2.2 ist eine Arbeitshilfe für Nachweise nach der Energieeinsparverordnung (EnEV). Parallel können Berechnungen gemäß Energiepass Heizung / Warmwasser (IWU 1997) durchgeführt werden.
Kenntnisse über die der EnEV zu Grunde liegenden Berechnungsverfahren DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 werden für eine korrekte Anwendung vorausgesetzt.
Bitte versichern Sie sich vor dem Erwerb einer Nutzungslizenz, dass die Dateien der Demo-Version auf Ihrem Rechner lauffähig sind und dass Ihnen das Paket in Umfang und Inhalt zusagt.
Im Falle von Problemen kann seitens des IWU keinerlei Hilfestellung gegeben werden.
Zum Bearbeiten benötigen Sie MS Excel ab Version 2000.
Nutzer von Excel 5.0/7.0 95/97 können auf die ältere Version EnEV-XL 1.23 zurückgreifen (ebenfalls im Internet).
Installation
1. | Verzeichnis EnEV-XL anlegen und ZIP-Datei dort hinein kopieren.
2. | Dateien auspacken.
3. | Datei EnEV-XL.xls öffnen.
Beim Öffnen:
- die Abfrage "Verknüpfungen aktualisieren?" mit "nein" beantworten;
- die Abfrage "Makros aktivieren?" mit "ja" beantworten.
4. | Nach dem Öffnen haben Sie zunächst die Demo-Version, die nur eingeschränkte Funktionen aufweist:
- Nur die vorbelegten Beispielprojekte können geladen werden.
- Nur eine Auswahl von Heizsystemen kann gewählt werden (nicht wählbare sind mit "X" markiert).
- Projekte können nicht gespeichert werden.
5. | Zur Nutzung der Vollversion können Sie auf der Internet-Seite des IWUs einen Lizenzcode bestellen.
6. | Zur Freigabe der Vollversion müssen die in der Lizenz angegebenen Daten im Blatt "Übersicht" eingetragen werden.
Bitte die 4 Zeilen mit Namen, Institution und Anschrift sowie den Lizenz-Code exakt übernehmen, da sonst keine Freigabe erfolgt.
Hinweise zur Bearbeitung
o | Die für die Arbeit gewünschten Arbeitsblätter werden im Blatt "Übersicht" gewählt.
(siehe readme-Blatt "Berechnungsverfahren")
o | Die Projektbearbeitung erfolgt im Blatt "Eingabe":
- Projekt wählen mit Auswahlliste (bei neuem Projekt "neues Projekt" anwählen, ganz oben in der Auswahlliste)
- Auf Schaltfläche "Objektauswahl" klicken: Daten des gewählten Projekts werden geladen.
- Aktuelle Berechnungsergebnisse erscheinen im unteren Teil des Blattes "Eingabe"
- Speichern des Projekts mit der Schaltfläche "Aktuellen Datensatz ablegen".
Soll das Projekt als neues Projekt abgelegt werden, vor dem Speichern einen neuen Namen in das Feld unter der Schaltfläche eintragen.
o | Wichtig: Nach dem Ablegen neuer Daten die Datei "EnEV-XL.xls" vor dem Schließen immer speichern! Ansonsten sind die neuen Daten verloren. Der Name der Datei darf nicht geändert werden.
o | Wichtig: Der Dateiname "EnEV-XL.xls" und die Namen der Einzelblätter dürfen nicht geändert werden.
o | Die Bilanzberechnungen können in den entsprechenden Arbeitsblättern nachvollzogen werden. Die Arbeitsblätter sind nur teilweise geschützt (Passwort: ex). Bitte Formeln nicht überschreiben!
o | Sollen Projekt-Datensätze gelöscht, kopiert, oder umgruppiert werden, kann dies im Blatt "DB Gebäude" erfolgen.
vorhandene Spalten mit Projektdaten können auch verschoben, neue Spalten können eingefügt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich keine leeren Spalten zwischen den Projekten befinden.
o | Es sind alle wichtigen Komponenten der DIN 4701-10 Anhang C in den Datenbanken enthalten.
Die Komponenten können bei Bedarf ergänzt werden in den entsprechenden Datenbanken (Einblenden im Blatt "Übersicht"). Dabei ist im jeweiligen Arbeitsblatt wie folgt vorzugehen:
1. Die Bereiche "nicht belegt" und "weitere Eintragungen in der Datenbank möglich" eine Spalte weiter nach rechts kopieren.
2. Eine vorhandene Komponente mit gleicher Struktur (AN-abhängig, 1/h-abhängig oder konstant) in die Spalte kopieren, in der bisher "nicht belegt" stand.
(Der zu kopierende Bereich für eine Komponente erstreckt sich immer von der ersten Zeile bis zur untersten grau hinterlegten Zeile).
3. Die entsprechenden Daten der neuen Komponente über die Daten der jetzt kopierten Komponente schreiben.
Bei Daten, die abhängig von AN oder 1/h sind, dürfen die blau hinterlegten Felder nicht überschrieben werden! Sie passen sich automatisch an.
Wichtig: Die Bereiche dürfen in diesen Arbeitsblättern nur kopiert und nicht verschoben werden!
o | Die Festlegungen für Gebäude und Heizsystem unterliegen keinerlei interner Prüfung!
Da somit im Prinzip alle Komponenten beliebig miteinander kombiniert werden können (mit Strom beheizter Brennwertkessel, solar betriebener Durchlauferhitzer mit Zirkulationsleitung etc.), sind alle Eingabedaten und die Berechnungsblätter genau zu prüfen!
Import von Datensätzen aus früheren Programmversionen:
Nutzer von EnEV-XL 1.0 bis 1.23 können Ihre Datensätze wie folgt importieren:
1. die alte Datei ex-terminal.xls öffnen und gewünschten Datensatz laden
2. In EnEV-XL 2.1 Arbeitsblatt DB Gebäude einblenden; Feld P1 auf -4 setzen
3. Im neuen Blatt Eingabe steht jetzt im Pulldownmenü der Projekte das alte Projekt an erster Stelle. Projekt laden.
4. Neuen Namen eingeben und Datensatz ablegen.
5. Am Ende in Arbeitsblatt DB Gebäude das Feld P1 wieder auf -3 setzen
Die Erstellung von EnEV-XL erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen.
Dennoch kann bei der gegebenen Komplexität der Materie das Vorhandensein von Fehlern nicht ausgeschlossen werden.
Eine Haftung für möglicherweise vorhandene Fehler und deren Folgen wird nicht übernommen.
Änderungen und Ergänzungen in EnEV-XL 2.1 gegenüber der Version 2.0
o | Im Blatt "Eingabe" gibt es ein neues Datenfeld für interne Bearbeitungsvermerke, die mit dem Datensatz abgelegt werden sollen.
o | Im Blatt "DB Gebäude" können jetzt vorhandene Spalten mit Projektdaten auch verschoben werden, neue Spalten können eingefügt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich keine leeren Spalten zwischen den Projekten befinden.
o | Es können nun auch die Wärmeverluste von Flächenheizsystemen in Außenbauteilen nach DIN V 4108-6 berücksichtigt werden.
o | Die zusätzliche Datei "EnEV-XL-Monitor" erlaubt jetzt auf einfache Weise das Gegenüberstellen von 1 bis 4 Ausgabegrößen für bis zu 11 Projekte bzw. Gebäudevarianten und deren Darstellung in Form von Balkendiagrammen.
Änderungen und Ergänzungen in EnEV-XL 2.2 gegenüber der Version 2.1
o | Die in der "Ersten Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung" vom 2.12.2004 vorgenommenen Änderungen wurden berücksichtigt. Dies betrifft vor allem die Neufassungen der Normen DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.
2005-01-17
Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt
Tobias Loga
Arbeitsliste
kleine Änderungen
o.k. | neues Feld in Datenbank: Bearbeitungsvermerke
o.k. | Flächenheizungen in alle Berechnungsblätter (VV abschotten!)
o.k. | Hinweis aufnehmen: Spalten in DB Gebäude können kopiert und verschoben werden, aber keine Lücken!
o.k. | ändern: eigene Nutzung auch Wohngebäude (auch TWW)
o.k. | U-Wert-Berechnung: Beispiel falsch + Hinweis auf schwach belüftete Luftschicht fehlt | 2003-05-02
o.k. | auch wenn EnEV aktiv --> Einstellung der Klimaregion ermöglichen | 2003-05-02
Export-Funktion für Projektdaten des aktuellen Projekts --> für AKÖH-Nachweis-Sammlung
Hinweis, wenn bei Heizsystemen keine Flächenheizung
Funktion für "DB Gebäude sortieren" realisieren
Heime / Herbergen: EnEV-Nachweis = kein Wohngebäude (siehe e-mail vom 25.7.2003)
Bauteil integrieren mit Reduktionsfaktor 1, das keine Außenwand oder Dach ist
(in allen 4 Berechnungsblättern für HWB )
o.k. | Check: Reduktionsfaktor nicht-senkr. Einstr. Monatsbilanz = 0,9 | 2005-01-13 | war schon auf 0,9
o.k. | 0,76 bei Gebäuden (Ein- und Zweifamilienhäuser) mit bis zu 3 Vollgeschossen | 2005-01-13
o.k. | Wärmeerzeuger aus DIN V 4701-10:2003 aufgenommen | 2005-01-13
strukturelle Änderungen
Verfahren VV <-> Mon vom Datensatz mit laden
eigene Randbedingungen mit Objektdaten zusammen ablegen.
(evtl. vorläufige Lösung: Spalten mit eigenen Randbedingungen stark erweitern)
Detailberechnung der Anlagendaten + Bestandsanlagen