## Tabelle1
Energie-Paß Heizung/Warmwasser
Energetische Qualität von Baukörper und Heizungssystem
Flächenermittlung
Projekt: | Beispielgebäude
Die Felder "Kennung", "Bezeichnung/Lage" und "Ausführung" dienen der Identifikation der Teilflächen durch den Nutzer und können frei beschrieben werden.
In den beiden Spalten "zugeordnet" erfolgt die Zuordnung zu den 8 Bauteilen und 6 transparenten Flächen. Hier sind Zahlen von 1 bis 8 bzw. 1 bis 6
einzutragen. Werden einem "Bauteil" oder einer "transp. Fläche" mehr als 1 Teilfläche zugeordnet, so werden unten die entsprechenden Flächen addiert
und das flächengewichtete Mittel für den k-Wert bestimmt.
Bei Fassaden wird für jede Orientierung die Bruttofläche der Außenwand und die Fensterfläche ermittelt. Durch Kennzeichnung mit "A" wird eine
Fenster- (oder auch sonstige Fläche) als Abzugsfläche charakterisiert und von der letzten Fläche ohne "A" abgezogen.
Achtung: Keine Zellen verschieben oder Zeilen einfügen! (Kopieren von Werten ist möglich.)
zugeordnet
|  |  |  | transp. | Abzugs- |  |  |  |  | Zusatz- | Fläche | Fläche |  | spezif.
Kennung | Bezeichnung/Lage | Ausführung | Bauteil | Fläche | fläche | Breite | Länge | Höhe | Anzahl | fläche | Brutto | Netto | k-Wert | Verlust |  | Nebenrechnung (nicht ändern!)
|  |  | 1...8 | 1...6 | = A | [m] | [m] | [m] |  | [m²] | [m²] | [m²] | [W/(m²K)] | [W/K] | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
FB | Schla+Bad+Trep | 4 cm WD | 1 |  |  | 4.48 | 11.4 |  |  | -2.3608 | 48.7112 | 37.962 | 0.8 | 30.3696 | 1 | m19 | m20 | 10.7492 | 2 | 0 | 37.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FB | Küche | Beton-FB | 1 |  | A | 3.43 | 2.37 |  |  |  |  | 8.1291 | 2.328 | 18.9245 | 1 | m20 | m20 | 0 | 1 | 1 | 8.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FB | Küche | Beton-FB | 1 |  | A | 1.33 | 1.97 |  |  |  |  | 2.6201 | 2.328 | 6.0996 | 1 | m21 | m20 | 0 | 0 | 1 | 2.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m22 | m21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | O Haupth Schla | 4 cm ID | 2 |  |  | 4.24 |  | 2.55 |  |  | 10.812 | 8.6475 | 0.69952 | 6.0491 | 1 | m23 | m23 | 2.1645 | 1 | 0 | 0 | 8.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | O Haupth Schla | E+F | 7 | 1 | A | 1.85 |  | 1.17 |  |  |  | 2.1645 | 2.8 | 6.0606 | 1 | m24 | m23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | O Haupth Wo | 6 cm ID | 2 |  |  | 7.23 |  | 2.73 |  |  | 19.7379 | 16.1829 | 0.535 | 8.6579 | 1 | m25 | m25 | 3.555 | 1 | 0 | 0 | 16.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | O Haupth Wo | E+F | 7 | 1 | A | 0.79 |  | 1.5 | 3 |  |  | 3.555 | 2.8 | 9.954 | 1 | m26 | m25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | O Haupth Trep | 24 cm VZ | 2 | [6 empty] | 19.6 | 19.6 | 16.6 | 1.592 | 26.4272 | 1 | m27 | m28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | O Haupth Trep | E | 8 | 2 | A | 2 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 5.6 | 5.6 | 1 | m28 | m28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eingang |  |  |  | A | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | m29 | m28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | Eingang | Iso | 7 | 1 |  | 4.5 |  | 2.5 |  | 2.25 |  | 13.5 | 2.8 | 37.8 | 1 | m30 | m29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | O Küche | 24 cm VZ | 2 |  |  | 4.11 |  | 2.27 |  |  | 9.3297 | 6.6387 | 1.592 | 10.5688 | 1 | m31 | m32 | 2.691 | 2 | 0 | 0 | 6.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | O Küche | Iso | 7 | 1 | A | 0.81 |  | 1.1 |  |  |  | 0.891 | 2.8 | 2.4948 | 1 | m32 | m32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | O Küche | Iso | 7 | 1 | A | 0.9 |  | 2 |  |  |  | 1.8 | 2.8 | 5.04 | 1 | m33 | m32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | S Wo | 6 cm ID | 2 |  |  | 4.48 |  | 5.5 |  |  | 24.64 | 11.716 | 0.535 | 6.2681 | 1 | m34 | m35 | 12.924 | 2 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | S Wo | E+F | 7 | 3 | A | 0.5 |  | 1.5 | 2 |  |  | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1 | m35 | m35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
AW | S Schla | 4 cm ID | 2 |  | A | 4.48 |  | 2.55 |  |  |  | 11.424 | 0.73684 | 8.4177 | 1 | m36 | m35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | W EG | Bruchstein | 2 |  |  | 11.4 |  | 2.55 |  |  |  | 29.07 | 1.729 | 50.262 | 1 | m37 | m36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | W Wo | 6 cm ID | 2 |  |  | 9.12 |  | 2.95 |  |  | 26.904 | 22.6855 | 0.535 | 12.1367 | 1 | m38 | m38 | 4.2185 | 1 | 0 | 0 | 22.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW | W Trep | Fachw | 2 |  | A | 1.43 |  | 2.95 |  |  |  | 4.2185 | 2.108 | 8.8926 | 1 | m39 | m38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE | Haupthaus | HB-Decke | 3 |  |  | 4.48 | 9.12 |  |  |  |  | 40.8576 | 1.5 | 61.2864 | 1 | m40 | m39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DA | Kammer | Brett-Schalung | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 12 | 11.52 | 3.3079 | 38.1069 | 1 | m41 | m41 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE | Kammer | Doppel | 7 | 1 | A | 0.6 |  | 0.8 |  |  |  | 0.48 | 2.8 | 1.344 | 1 | m42 | m41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m43 | m42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m44 | m43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m45 | m44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m46 | m45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m47 | m46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | m48 | m47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Gesamt: | 253.1624 |  | 364.9605 | [6 empty] | 48.7112 | 127.1831 | 40.8576 | 11.52 | 0 | 0 | 23.8905 | 1 | 1.1372 | 1.0825 | 1.5 | 3.3079 | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 22.3905 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0
Bauteil Nr. | Bezeichnung |  | Red.- | Gesamt- | mittl. | spezif.
|  |  | faktor | fläche | k-Wert | Verlust
|  |  |  | [m²] | [W/(m²K)] | [W/K]
1 | Fußboden |  | 1 | 48.7112 | 1.1372 | 55.3937
2 | Außenwand |  | 1 | 127.1831 | 1.0825 | 137.6801
3 | OG-Decke |  | 1 | 40.8576 | 1.5 | 61.2864
4 | Dach Kammer |  | 1 | 11.52 | 3.3079 | 38.1069
5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Fenster 2-fach |  | 1 | 23.8905 | 2.8 | 66.8934
8 | Fenster 1-fach |  | 1 | 1 | 5.6 | 5.6
| Summe |  |  | 253.1624 |  | 364.9605
Transparente Flächen | [7 empty] | Reduktionsfaktoren
Nr. | Bezeichnung |  | Orientierung | Fläche | k-Wert | g-Wert |  | transp. | Ver- | Ver- |  | nicht-senkr. | gesamt
[6 empty] | (senkr.) |  | Anteil | schattung | schmutz- |  | Strahlungs-
|  |  |  | [m²] | [W/(m²K)] |  |  |  |  | ung |  | einfall
1 | 2-fach |  | Ost | 22.3905 | 2.8 | 0.77 |  | 0.7 | 0.6 | 0.95 |  | 0.85 | 0.33915
2 | 1-fach |  | Ost | 1 | 5.6 | 0.89 |  | 0.7 | 0.6 | 0.95 |  | 0.85 | 0.33915
3 | 2-fach |  | Süd | 1.5 | 2.8 | 0.77 |  | 0.7 | 0.6 | 0.95 |  | 0.85 | 0.33915
4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.95 |  | 0.85 | 0.33915
5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.95 |  | 0.85 | 0.33915
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.95 |  | 0.85 | 0.33915
Kurzanleitung