## DB1 (Deckblatt)
Blatt DB1
Angaben zum Gebäude
Objekt
| Straße | [7 empty] | Hausnummer
| Postleitzahl |  | Ort
Ansicht Gebäude
(Foto oder Skizze)
| Gebäudetyp |  |  |  |  | Anzahl |  |  |  | ausgebautes
|  | freistehendes Einfamilienhaus |  |  |  | Vollgeschosse |  |  |  | Dachgeschoß?
|  | Doppelhaushälfte/Reihenendhaus | [8 empty] | ja
|  | Reihenmittelhaus |  |  |  | Anzahl |  |  |  |  | nein
|  | kleines Mehrfamilienhaus |  |  |  | Wohneinheiten |  |  |  |  | teilweise
großes Mehrfamilienhaus
|  | sonstiges (bitte eintragen): | [11 empty] | Energiebezugsfläche | [6 empty] | #NAME? |  | m²
beheizte Wohnfläche gemäß II. BV
beheizte Nutzfläche gemäß DIN 277
| Gebäudetypologie |  |  |  |  | Kennung |  |  | Baujahr | [5 empty] | sonstiges (bitte eintragen):
Endenergiebedarf | [10 empty] | Umweltwirkung
| Energieträger |  |  |  |  | jährlicher | [6 empty] | Primär- | [6 empty] | Kohlen-
| (für Heizung und |  |  |  |  | Bedarf* | [6 empty] | Energie* | [6 empty] | dioxid*
| Warmwasser) | [18 empty] | (CO2-Äquivalent)
[8 empty] | kWh/(m²a) | [7 empty] | kWh/(m²a) | [5 empty] | kg/(m²a)
| #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | [6 empty] | #NAME?
| #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | [6 empty] | #NAME?
| #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | [6 empty] | #NAME?
| Hilfsenergie (Strom-Mix) |  |  |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | [6 empty] | #NAME?
[12 empty] | Summe | #NAME? | [5 empty] | Summe | #NAME?
#NAME?
| *) pro m² Energiebezugsfläche | [12 empty] | 60 | 60 | 80 | 100 | 150 | 250
| für durchschnittliches Nutzerverhalten und Klima | [12 empty] | 60 | 120 | 200 | 300 | 450 | 700
Energetische Qualität
| Qualität Baukörper | [9 empty] | Qualität Heizungssystem
(incl. Warmwasserbereitung)
| Energiekennwert |  |  |  | kWh/(m²a) | [5 empty] | Primärenergie-
| Heizwärme |  |  | #NAME? | [6 empty] | Heizzahl | [5 empty] | #NAME?
| Anforderungen: |  |  |  | kWh/(m²a) |  | erfüllt? |  |  |  | Anforderungen: | [9 empty] | erfüllt?
| Niedrigenergiehaus-Standard |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | Niedrigenergiehaus-Standard | [5 empty] | #NAME? |  |  |  | #NAME?
| Passivhaus-Standard |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
Institut Wohnen und Umwelt, Juli 1996
ankreuzen
ankreuzen
(Verhältnis aus dem rechnerischenWärmebedarf für Heizung/Warmwasser zum Primärenergieaufwand)
(rechnerischer
Heizwärmebedarf
pro m² Energiebezugsfläche)
£
£
³
£

## DB2 (Deckblatt Rückseite)
Energie-Paß Heizung/Warmwasser
Energetische Qualität von Baukörper und Heizungssystem | [14 empty] | Blatt DB2
Gemessene Verbrauchswerte
|  | 1. |  |  | 2. |  |  |  | 3.
Energieträger
Primärenergie- | [12 empty] | kWhPrimär / kWhEnd
faktor (Tab. 3-1)
|  |  | Heizung |  |  | Heizung |  |  |  | Heizung
Verwendung |  |  | Warmwasser |  |  | Warmwasser |  |  |  | Warmwasser
für: |  |  | Kochen |  |  | Kochen |  |  |  | Kochen
|  |  | Licht, Geräte |  |  | Licht, Geräte |  |  |  | Licht, Geräte
|  |  | kWh (Hu) |  |  | kWh (Hu) |  |  |  | kWh (Hu)
|  |  | m³ |  |  | m³ |  |  |  | m³
|  |  | Liter |  |  | Liter |  |  |  | Liter
Jahr |  |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/(m²a) |  | Bauliche Änderungen
Bemerkungen / Begründung für Abweichung der gemessenen Verbrauchswerte von rechnerischen Bedarfswerten
Gebäudeeigentümer
| seit |  | Name |  |  |  | Adresse
Bearbeitung
| Name / Firma / Adresse | [9 empty] | Datum / Unterschrift:
Institut Wohnen und Umwelt, Juli 1996
ankreuzen
ankreuzen
Fest-meter
Fest-meter
Fest-meter

## KW1 (k-Werte)
Energie-Paß Heizung/Warmwasser
Energetische Qualität von Baukörper und Heizungssystem
Blatt KW1
k-Werte der Bauteile
Nebenrechnung:
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen 1/ai : | m²K/W |  |  | Dicke d in cm |  | d/lamda
| 1. | [9 empty] | 0
| 2. | [9 empty] | 0
| 3. | [9 empty] | 0
| 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [9 empty] | 0
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen 1/aa : | m²K/W
|  |  | Fläche: | m² |  | k-Wert: | 0 | W/(m²K)
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen 1/ai : | m²K/W |  |  | Dicke d in cm |  | d/lamda
| 1. | [9 empty] | 0
| 2. | [9 empty] | 0
| 3. | [9 empty] | 0
| 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [9 empty] | 0
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen 1/aa : | m²K/W
|  |  | Fläche: | m² |  | k-Wert: | 0 | W/(m²K)
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen 1/ai : | m²K/W |  |  | Dicke d in cm |  | d/lamda
| 1. | [9 empty] | 0
| 2. | [9 empty] | 0
| 3. | [9 empty] | 0
| 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [9 empty] | 0
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen 1/aa : | m²K/W
|  |  | Fläche: | m² |  | k-Wert: | 0 | W/(m²K)
|  | Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand innen 1/ai : | m²K/W |  |  | Dicke d in cm |  | d/lamda
| 1. | [9 empty] | 0
| 2. | [9 empty] | 0
| 3. | [9 empty] | 0
| 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [9 empty] | 0
[5 empty] | Wärmeübergangswiderstand außen 1/aa : | m²K/W
|  |  | Fläche: | m² |  | k-Wert: | 0 | W/(m²K)
Institut Wohnen und Umwelt, Juli 1996
Wärmeleitfähigkeit l
in W/(mK)
Wärmeleitfähigkeit l
in W/(mK)
Wärmeleitfähigkeit l
in W/(mK)
Wärmeleitfähigkeit l
in W/(mK)

## KW2 (mittlere k-Werte)
Energie-Paß Heizung/Warmwasser
Energetische Qualität von Baukörper und Heizungssystem
Blatt KW2
Mittlere k-Werte
Bezeichnung zusammengefaßtes Bauteil bzw. Bauteilart
|  | Bauteil-Nr. | Bauteil-Bezeichnung |  | Fläche in m² |  |  |  | W/K
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
|  |  |  | Summe: | 0 |  |  | Summe: | 0
0
|  |  |  | Gewichtetes Mittel für den k-Wert der Bauteilart: |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 0 |  | W/(m²K)
Bezeichnung zusammengefaßtes Bauteil bzw. Bauteilart
|  | Bauteil-Nr. | Bauteil-Bezeichnung |  | Fläche in m² |  |  |  | W/K
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
|  |  |  | Summe: | 0 |  |  | Summe: | 0
0
|  |  |  | Gewichtetes Mittel für den k-Wert der Bauteilart: |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 0 |  | W/(m²K)
Bezeichnung zusammengefaßtes Bauteil bzw. Bauteilart
|  | Bauteil-Nr. | Bauteil-Bezeichnung |  | Fläche in m² |  |  |  | W/K
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
[6 empty] | * |  | = | 0
|  |  |  | Summe: | 0 |  |  | Summe: | 0
0
|  |  |  | Gewichtetes Mittel für den k-Wert der Bauteilart: |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 0 |  | W/(m²K)
Institut Wohnen und Umwelt, Juli 1996
k-Wert
in W/(m²K)
k-Wert
in W/(m²K)
k-Wert
in W/(m²K)

## EB (Erhebungsbogen Heizung)
Energie-Paß Heizung/Warmwasser
Energetische Qualität von Baukörper und Heizungssystem
Blatt EB
Erhebungsbogen Heizsystem/Warmwasserbereitung
Raumheizung
zentral / dezentral
Wärmeerzeuger Raumheizung
Anzahl
Bauart
Hersteller
Baujahr
Wärmeleistung
Brenner-Typ
Wärmeerz. für Warmwasserbereitung? (Winter/ganzjährig)
Betriebsweise / Art der Regelung
Nachtabsenkung
Umwälzpumpe Raumheizung
elektrische Leistungsaufnahme
Betriebsweise / Art der Regelung
Heizungsverteilung
Lage der Leitungen
Länge Verteilleitungen
Dämmstärke und Material
Sonstiges
Warmwasserbereitung
zentral / dezentral
Speicher
Anzahl
Volumen
Standort
Dämmstärke und Material
direkt beheizt (Elektro-Heizstab, Brenner, ...)
indirekt beheizt (Kessel, ...)
Zirkulationspumpe
elektrische Leistungsaufnahme
Betriebsweise / Art der Regelung
Zapf- / Zirkulationsleitungen
Länge Zapf- / Zirkulationsleitungen
Lage der Leitungen
Dämmstärke und Material
solare Warmwasserbereitung (Speicher siehe oben)
Kollektorbauart
Kollektorfläche
elektrische Leistungsaufnahme Solarkreispumpe
Betriebsweise / Art der Regelung
Sonstiges
Institut Wohnen und Umwelt, März 1997