## Info Kurzanleitung
Excel-Tool: Gebäudesteckbriefe für kleine Kommunen | Version 1.1
2025-02-17
Gebäudesteckbriefe und Energiecontrolling für kleine Kommunen
Dieses Excel-Tool ist im Rahmen des Projekts „Governance der Gebäudemodernisierung“ (KommGebGov*) entstanden, um den teilnehmenden Kommunen ein einfaches Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sowohl Gebäudedaten als auch Energieverbrauchswerte und Verbrauchskosten übersichtlich zusammengetragen werden können. Viele Kommunen stehen vor dem Problem, dass weder die Energieverbrauchsdaten, noch die Kosten zur zentralen Auswertung verfügbar sind. Ähnlich verhält es sich mit dem energetisch relevanten Zustand der Gebäude: Auch hier sind Daten oft nicht oder nur teilweise verfügbar und deshalb meist nicht übersichtlich auswertbar.
Daher gestaltet es sich oftmals schwierig, sich einen Überblick über den Zustand der Gebäude zu verschaffen, um beispielsweise Sanierungsmaßnahmen zu priorisieren oder Sanierungsfahrpläne zu erstellen. Die Tabellen und Grafiken des Tools können auch zur Kommunikation in Arbeitskreisen, Ausschüssen, mit Entscheidungsträgern und mit Bürgern verwendet werden.
Das Tool ist bewusst einfach strukturiert und kann als Vorlage verwendet sowie an die Bedürfnisse der jeweiligen Kommune angepasst werden.
Wie sind neue Gebäudearbeitsblätter zu erstellen?
Für jedes Gebäude wird ein Arbeitsblatt erstellt (einfach die Vorlage duplizieren und den Namen des Blatts anpassen). In den Gebäudearbeitsblättern werden anschließend die Daten zusammengetragen. Im oberen Bereich sind die allgemeinen Angaben zum Gebäude einzutragen.
Die grünen Felder sind Eingabefelder!
Weiße oder farbige Felder sind meist mit Formeln hinterlegt und sollten nicht geändert werden. Die Daten zu den Bauteilen und der Anlagentechnik können, wenn vorhanden, einfach ergänzt werden. Das Tool funktioniert jedoch auch, wenn hier nichts eingetragen wird. Werden keine Bauteildaten eingetragen, wird als Baujahr der Bauteile immer das Baujahr des Gebäudes angesetzt. Wurden Bauteile bereits erneuert, es liegen jedoch keine Daten dazu vor, kann auch nur das Jahr der letzten Sanierung eingetragen werden. Dann erscheint das Jahr auch in der Übersicht.
Anpassung der THG Faktoren
In Blatt THG-Faktoren werden die verwendten THG Faktoren aufgelister. Diese Liste kann bearbeitet und angepasst werden. Tragen Sie hier die THG-Faktoren ein die sie verwenden möchten ein. Die Werte werden dann über das Dropdown Menu in den Gebäudesteckbriefen auswählbar. Die Werte die sie hier eintragen werden automatisch in allen Gebäuden geändert die diese Energieträger verwenden. Wenn sie z.B. den THG Faktor für Strom anpassen, wird er automatisch in allen Gebäuden angepasst in denen der ausgewählte Strom verwendet wird.
Wie wird die Übersicht der Gebäude bearbeitet?
Im Arbeitsblatt „Übersicht Gebäude“ sind die Gebäude übersichtlich zusammen dargestellt. Hier sollte immer die laufende Nummer in der ersten Spalte weitergeführt werden, um die Sortierung später wiederherstellen zu können.
Neue Gebäude werden hinzugefügt, indem eine Zeile kopiert und am Ende der Liste eingefügt wird. Anschließend muss der Name des Arbeitsblatts des neuen Gebäudes in der Spalte „Name Blatt“ eingetragen werden. Sobald dies erfolgt ist, werden die Daten aus dem Arbeitsblatt in der entsprechenden Zeile angezeigt.
Zum Testen kann beispielsweise der Name des „Gebäude3“ in „Gebäude2“ in der Spalte B „Name Blatt“ geändert werden. Die Daten in der Zeile werden daraufhin automatisch angepasst. Diese Vorgehensweise gilt ebenso für das Hinzufügen einer neuen Zeile mit einem neuen Gebäude in einem neuen Arbeitsblatt.
Über die Filterfunktion können die Gebäude dann nach verschiedenen Kriterien wie z. B. nach Nettogrundfläche (NGF), Stromverbrauch pro Jahr oder nach Baualter bzw. dem letzten Sanierungsjahr sortiert werden.
Was wird in den oberen Tabellen dargestellt?
Über der Gebäudetabelle sind die Summen aller Gebäudedaten aufgeführt (bspw. der Gesamtstromverbrauch aller Gebäude oder die Gesamtkosten für den Wasserverbrauch). Rechts abgebildet sind die Treibhausgas-Emissionen (THG) sowie die durchschnittlichen Baualter der Bauteile.
Was wird in den Grafiken dargestellt?
Unter der Tabelle befinden sich beispielhafte Grafiken. Werden neue Gebäude hinzugefügt, können diese über die Filterfunktion in die Grafiken integriert werden. Es ist auch möglich, spezifische Darstellungen für einzelne Gebäudeklassen zu erstellen, indem zum Beispiel nur die Kindergärten ausgewählt werden.
Die Grafiken können einfach kopiert und beispielsweise weiter unten (oder in einem neuen Arbeitsblatt) eingefügt werden. Auf diese Weise lassen sich die Auswertungen nach Belieben filtern und anpassen, ohne die Ursprungsgrafiken zu verlieren.
*Projekt "Governance der Gebäudemodernisierung"
Die Reduktion des fossilen Energieverbrauchs und damit der Emissionen im Gebäudebereich stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität auf kommunaler Ebene dar. Doch wie können Kommunen geeignete Steuerungsmodelle für die Gebäudemodernisierung entwickeln und wie können diese Prozesse gefördert werden? Diese Fragen bearbeitet die Institut Wohnen und Umwelt GmbH gemeinsam mit der Hochschule Darmstadt und der Schader-Stiftung dem im Rahmen des Projekts „Governance der Gebäudemodernisierung in kleinen und mittleren hessischen Kommunen: Stand und Entwicklungsmöglichkeiten“.
In Zusammenarbeit mit hessischen Kommunen werden neue Lösungsansätze und Strategien erarbeitet, um die Modernisierung von Gebäuden zu beschleunigen und besser zu steuern. Ziel ist es, klimarelevante Emissionen zu verringern und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das zweijährige Projekt konzentriert sich auf die Vielfalt der hessischen Städte und Gemeinden, einschließlich ländlicher Strukturen. Im Fokus stehen dabei die Modernisierungsaktivitäten kleinerer und mittlerer hessischer Kommunen sowie die Unterstützung der Modernisierungsmaßnahmen durch die Kommunen für andere Akteure. Das Projekt verbindet gesellschaftswissenschaftliche und technische Disziplinen und fördert einen produktiven Dialog mit der Praxis.
Links zu den Projektwebseiten
https://www.schader-stiftung.de/themen/stadtentwicklung-und-wohnen/fokus/governance-der-gebaeudemodernisierung/artikel/projekt-governance-der-gebaeudemodernisierung-1
https://www.iwu.de/forschung/handlungslogiken/governance-der-gebaeudemodernisierung-in-kommunen/
Das Tool wurde in Rahmen des Projekts von Stefan Swiderek (IWU) erstellt (2024).
Kontakt: S.Swiderek@iwu.de; Tel.: 06151 2904 22
Haftungsausschluss:
Diese Excel-Anwendung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. Berechnungswerkzeuge verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Verfasser behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Rückmeldung zur Nutzung:
Über eine Rückmeldung zur Nutzung (wo das Tool eingesetzt wird) sowie über das Melden von Fehlern und deren Behebung würde ich mich freuen.
Das Vorhaben wird durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum gefördert.
Versionshinweise
Version 1.0 vom 20.11.2024
Version 1.1 vom 14.02.2025
Kleine Fehlerkorrekturen durchgeführt.
Energie und Wasserverbrauchswerte: hier können jetzt bis zu vier Zähler für Strom getrennt eingegeben werden. Bei der Wärme können für zwei unterschiedliche Energieträger jeweils vier Verbrauchsstellen getrennt eingegeben werden. Auch beim Wasserverbrauch sind jetzt vauch ier unterschiedliche Zähler möglich.
Die Kosten sind nach wie vor nur als eine Summe einzugeben.
THG-Faktoren können jetzt zentral in eine extra Tabelle eingetragen werden und stehen dann als Dropdown Auswahl in den Gebäuden zur Verfügung und können auch zentral in der Tabelle geändert werden.
Governance der Gebäudemodernisierung in kleinen und mittleren hessischen Kommunen

## THG-Faktoren
Info:
Tragen Sie hier die THG-Faktoren die sie verwenden möchten ein. Die Werte werden dann über das Dropdown Menu in den Gebäudesteckbriefen auswählbar.
Die Werte die sie hier eintragen werden automatisch in allen Gebäuden angenommen. Wenn sie z.B. den THG Faktor für Strom anpassen, wird er automatisch in allen Gebäuden angepasst in denen Strom verwendet wird.
Das vereinfacht die Anpassung, die z.B. beim Strom jährlich vorgenommen werden können, wenn die THG Faktorn nach GEMINS verwendet werden, oder es Änderungen beim GEG gibt.
| Verwendete Energieträger | Emissionsfaktor
[g CO2-Äquivalent pro kWh]
| Strom netzbezogen (GEG) | 560
| Strom mix 2021 (Gemis 5.1) | 409
| Heizöl (GEG) | 320
| Erdgas (GEG) | 240
| Flüssiggas (GEG) | 270
| Heizöl EL (Gemis 5.1) | 310
| Erdgas H (Gemis 5.1) | 227
| Flüssiggas (Gemis 5.1) | 294
| Holz (GEG) | 20
| Holz Hackschnitzel (Gemis 5.1) | 19
| Brennholz (Gemis 5.1) | 9
| Holzpellets (Gemis 5.1) | 17
| Biogas (GEG) | 140
| Biogenes Flüssiggas (GEG) | 180
| Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme (GEG) | 0
| Abwärme aus Prozessen (GEG) | 40
| Wärme KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah (GEG) muss berechnet werden nach DIN V 18599-9: 2018-09 | nach DIN V 18599-9: 2018-09 | Muss berechnet werden
| Wärme Siedlungsabfällen (GEG) (unter pauschaler Berücksichtigung von Hilfsenergie und Stützfeuerung) | 20
Nah-/Fernwärme aus KWK mit Deckungsanteil der KWK an der Wärmeerzeugung von mindestens 70 Prozent | NW/FW KWK (min.70%) Stein-/Braunkohle (GEG) | 300
| NW/FW KWK (min.70%) Gasf. und flüssige Brennstoffe (GEG) | 180
| NW/FW KWK (min.70%) Erneuerbarer Brennstoff (GEG) | 40
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken | NW/FW Heizwerke: Stein-/Braunkohle (GEG) | 400
| NW/FW Heizwerke: Gasförmige und flüssige Brennstoffe (GEG) | 300
| NW/FW Heizwerke: Erneuerbarer Brennstoff (GEG) | 60

## Daten-Infomationen
Datensammlung von Daten und Quellen, die im Tool verwendet werden können:
Berechnung der Vergleichskennwerte
Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand. Stand: 15. April 2021
Link zum Dokument mit den Regeln zu Berechnung. |  | Umrechnungsfaktoren Energieträger auf kWh (grob gerundet)
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/GZb2vlJQJe1XCpSyM6h?0
Link zum VerTEK Tool mit dem die Vergleichswerte auch berechnet werden können. |  | Heizöl | 1 Liter | 10 | kWh
https://vertektool.iwu.de/ |  | Erdgas* | 1 m³ | 10 | kWh
*der Wert schwankt und kann in der Regel der Jahresabrechnung des Gasversorgers entnommen weden.
|  | Flüssiggas | 1 Liter | 7 | kWh
Auf dieser Webseite des IWUs stehen zwei wichtige Tools zum Download bereit: |  | Flüssiggas | 1 kg | 13 | kWh
https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/ |  | Pellets | 1 kg | 5 | kWh
|  | Pellets | 1 m³ | 3250 | kWh | 1 m³ entspricht ca. (ca. 650 kg)
Gradtagszahlen Deutschland |  | Holzhackschnitzel | 1 kg | 2 bis 4 | kWh | Stark abhäning von Feuchte und Material
https://www.iwu.de/fileadmin/tools/gradtagzahlen/Gradtagzahlen-Deutschland.xlsx |  | Holz
Wird jährlich aktualisiert und stellt alle Daten zur Witterungsbereinigung aller Standorte in Deutschland zur Verfügung. |  | Laubholz (MW) | 1 Rm | 2100 | kWh | 1 Srm | 1470 | kWh
|  | Douglasie, Kiefer, Lärche | 1 Rm | 1800 | kWh | 1 Srm | 1260 | kWh
KEA-Werte und Treibhausgas-Emissionsfaktoren |  | Fichte, Erle, Linde | 1 Rm | 1500 | kWh | 1 Srm | 1050 | kWh
https://www.iwu.de/fileadmin/tools/kea/kea.pdf
Diese Datei wird auch jährlich erneuert und stellt CO2 Faktoren bzw. Treibhausgas Äquivalente der gebräuchlisten Energieträger bereit. |  | Sorte: | Rundholz | Stückiges Brennholz
|  | Maßbezeichnung: Definition: | Festmeter (Fm) Kubikmeter feste Holzmasse | Raummeter (Rm) geschichtetes Holz | Schüttraummeter (Srm) lose geschüttetes stückiges Brennholz
Auszug der KEA-Werte und Treibhausgas-Emissionsfaktoren von 2023 |  | Holzanteil % | 100 | 70 | 50
|  | Luftanteil | 0 | 30 | 50
|  | 1 Festmeter = | 1 | 1.4 | 2
|  | 1 Raummeter = | 0.7 | 1 | 1.4
|  | 1 Schüttraummeter = | 0.5 | 0.7 | 1
Quelle:
EFFIZIENT HEIZEN MIT HOLZ UND SONNE
Ein Ratgeber zu klima- und umweltbewusstem Handeln
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz
August 2014 – 3. aktualisierte Auflage
Emissionsfaktoren nach GEG Stand 03.2024 (Anlage 9) | Energieeffizienzklassen nach GEG (Stand 03.2024 aus Anlage 10)
https://www.gesetze-im-internet.de/geg/ | https://www.gesetze-im-internet.de/geg/

## Übersicht Gebäude
Übersicht Baujahre der Bauteile bzw. der letzten Sanierung
| Gebäude hinzufügen: Eine Zeile kopieren und an gewünschter Stelle einfügen. Das Blatt Geb.Vorlage kopieren und neuen Namen vergeben. Den Namen in die Spalte "Name Blatt" eintragen. Fertig! Daten werden aus dem neuen Blatt abgerufen. | [22 empty] | Spez. Verbrauchswerte der Gebäude | [13 empty] | Dach | o. Geschossdecke | Außenwand | Kellerdecke | Fenster | Türen | Hauptwärmeerzeuger
[12 empty] | Summe Energieverbrauch aller Gebäude |  |  |  |  | Summe Verbrauchskosten alle Gebäude | [6 empty] | Strom | Wärme | Wasser | [7 empty] | THG Emissionen alle Gebäude |  |  |  | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert
| Achtung in den Diagrammen über die Filter Funktion weitere Gebäude freischalten | [9 empty] | Strom |  |  | Wärme | Wasser | Strom |  |  | Wärme Gesamt | Wasser |  |  |  | [kWh/m²a] | [kWh/m²a] | [l/m²a] | [7 empty] | Strom | Wärme | Gesamt |  | 1970 | 1982 | 1970 | 1970 | 1989.3333 | 1989.3333 | 1998
[11 empty] | [kWh/a] |  |  | [kWh/a] | [m³/a] | [€] |  |  | [€] | [€] |  |  | Mittelwert | 76.2318 | 216.2152 | 89.8466 | [7 empty] | CO2e [t/a] | CO2e [t/a] | CO2e [t/a] |  | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max
[11 empty] | 313084 |  |  | 887995.6667 | 369 | 18000 |  |  | 43102 | 378 |  |  | Min. | 0 | 21.9138 | 89.8466 | [7 empty] | 127.2088 | 215.6339 | 342.8427 |  | 1970 | 1988 | 1970 | 1970 | 1999 | 1999 | 1998
[23 empty] | Max. | 219.6779 | 367.4183 | 89.8466 | [11 empty] | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min
[38 empty] | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1998
[11 empty] | Energieverbrauch letzter Datensatz |  |  |  |  | Verbrauchskosten |  |  |  |  | Vergleich gegen Mittelwerte (Gebäude) |  |  | Spez. Verbrauch |  |  | Vergleichskennwerte |  | Vergleich zum Vergleichskennwert |  | Energieträger |  |  | THG Emissionen der Gebäude inkl. Vorketten |  |  | Gebäude | Letzte Sanierung
lfn. | Name Blatt | Gebäudename | Straße | H.Nr | Ort | PLZ | Hauptnutzung | Nutzung 2 | Nutzung 3 | Gesamtfläche NGF | Strom | Wärme 1 | Wärme 2 | Wärme Gesamt | Wasser | Strom | Wärme 1 | Wärme 2 | Wärme Gesamt | Wasser | Strom | Wärme Gesamt | Wasser | Strom | Wärme | Wasser | Strom | Wärme | Strom | Wärme | Strom | Wärme 1 | Wärme 2 | Strom | Wärme | Gesamt | Baujahr | Dach | o. Geschossdecke | Außenwand | Kellerdecke | Fenster | Türen | Hauptwärmeerzeuger
| Gebäude | [8 empty] | [m²] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [m³/a] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | % | % | % | [kWh/m²a] | [kWh/m²a] | [l/m²a] | [kWh/m²a] | [kWh/m²a] | % | % |  |  |  | CO2e [kg/a] | CO2e [kg/a] | CO2e [kg/a]
1 | Geb.Vorlage | Beispielgebäude | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Beispielschule | Beispielturnhalle | Beispielmensa | 1369 | 12345 | 0 | 30000 | 30000 | 123 | 6000 | 14551 | 2000 | 16551 | 126 | -1.458% | 16.67% | 7.805% | 9.0175 | 21.9138 | 89.8466 | 11 | 80 | -21.98% | -265.1% | Strom netzbezogen (GEG) | Heizöl EL (Gemis 5.1) | Erdgas H (Gemis 5.1) | 6913.2 | 6810 | 13723.2 | 1970 | 1970 | 1988 | 1970 | 1970 | 1999 | 1999 | 1998
7 | Beispiel1 | Beispielgebäude 1 | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Beispielschule | Beispielturnhalle | Beispielmensa | 1369 | 0 | 30000 | 325000 | 355000 | 123 | 6000 | 14551 | 2000 | 16551 | 126 | 0% | 1.408% | 7.805% | 0 | 259.3134 | 89.8466 | 11 | 80 | #DIV/0! | 69.15% | Strom netzbezogen (GEG) | Heizöl EL (Gemis 5.1) | Erdgas H (Gemis 5.1) | 0 | 83075 | 83075 | 1970 | 1970 | 1988 | 1970 | 1970 | 1999 | 1999 | 1998
7 | Beispiel2 | Beispielgebäude 2 | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Beispielschule | Beispielturnhalle | Beispielmensa | 1369 | 300739 | 502995.6667 | 0 | 502995.6667 | 123 | 6000 | 0 | 10000 | 10000 | 126 | 4.223% | -44.51% | 7.805% | 219.6779 | 367.4183 | 89.8466 | 11 | 80 | 94.99% | 78.23% | Strommix Deutschland | Beispiel Gas | Beispiel WP Strom | 120295.6 | 125748.9167 | 246044.5167 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1998
Note on A10: Stefan Swiderek: Nummer von Hand eintragen, Feld ist dazu da die Reihgenfolge wieder herstellen zu können, wenn über den Filter die Reihenfolge geändert wurde.

## Geb.Vorlage
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Felder leer lassen wenn Daten nicht bzw. noch nicht bekannt sind) |  |  |  |  | Verbrauchsdatenerfassung: Bitte in die grünen Felder die Verbrauchswerte in [kWh] eintragen. Umrechnugsfatoren Öl, Gas, Holz usw. im Reiter "Daten-Informationen"
Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen.
Gebäudename | Beispielgebäude |  |  |  |  | Stromzähler [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Anschrift | Straße | Hausnummer | Ort | PLZ |  | Gebäudeteil 1 | Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen. 2020: 12345; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen. 2021: 13245; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen. 2022: 12345; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen. 2023: 12345; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen. 2024: 12345
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 |  | Gebäudeteil 2
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw. |  |  | Gebäudeteil 3
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de |  |  | Gebäudeteil 4
Hauptnutzung | Beispielschule | Fläche (NGF) | 1234 | m² |  | Wärmeverbrauch 1 [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Nutzung 2 | Beispielturnhalle | Fläche (NGF) | 123 | m² |  | Gebäudeteil 1
Nutzung 3 | Beispielmensa | Fläche (NGF) | 12 | m² |  | Gebäudeteil 2
|  | Gesamtfläche | 1369 | m² |  | Gebäudeteil 3
Baujahr Gebäude | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 4
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln. |  |  |  |  | Wärmeverbrauch 2 [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
[6 empty] | Gebäudeteil 1 | 2020: 25000; 2021: 25000; 2022: 25000; 2023: 20000; 2024: 30000
Baujahr letzte energetische Sanierung | [5 empty] | Gebäudeteil 2
Dach | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 3
oberste Geschossdecke | 1988 | Daten werden aus den Bauteilfeldern weiter unten bezogen. |  |  |  | Gebäudeteil 4
Außenwand | 1970 | Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen. |  |  |  | Wasserverbraucher [m³] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Kellerdecke | 1970 |  |  |  |  | Wasseruhr 1 | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111; 2024: 123
Fenster | 1999 |  |  |  |  | Wasseruhr 2
Türen | 1999 |  |  |  |  | Wasseruhr 3
Hauptwärmeerzeuger | 1998 |  |  |  |  | Wasseruhr 4
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 12525 | 12345 | -1.458% |  |  | Strom [kWh] | 2020: 12345; 2021: 13245; 2022: 12345; 2023: 12345; 2024: 12345
Wärme 1 [kWh] | 0 | 0 | 0% |  |  | Wärme 1 [kWh]
Wärme 2 [kWh] | 25000 | 30000 | 16.67% |  |  | Wärme 2 [kWh] | 2020: 25000; 2021: 25000; 2022: 25000; 2023: 20000; 2024: 30000
Wärme Gesamt [kWh] | 25000 | 30000 | 16.67% |  |  | Wärme Gesamt [kWh] | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [m³] | 113.4 | 123 | 7.805% |  |  | Wasser [m³] | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111; 2024: 123
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 5200 | 6000 | 13.33% |  |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 5000; Energiekosten 2021: 5000; Energiekosten 2022: 5000; Energiekosten 2023: 5000; Energiekosten 2024: 6000
Wärme 1 [€] | 13146.2 | 14551 | 9.654% |  |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245; Energiekosten 2024: 14551
Wärme 2 [€] | 1200 | 2000 | 40% |  |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2020: 1000; Energiekosten 2021: 1000; Energiekosten 2022: 1000; Energiekosten 2023: 1000; Energiekosten 2024: 2000
Wärme Gesamt [€] | 14346.2 | 16551 | 13.32% |  |  | Wärme Gesamt [€] | 13345 | 14245 | 13345 | 14245 | 16551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 131.6 | 126 | -4.444% |  |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 132; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 123; Energiekosten 2024: 126
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert |  |  | Energiekosten 2023: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2030: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2034: Neue Jahre einfach mit dem Filter im Diagramm hinzufügen
Strom [kWh/m²a] | 9.149 | 9.0175 | 11 | -21.98% |  |  | Energiekosten 2023: Energie-und Wasserverbrauch Beispielgebäude; Energiekosten 2030: Verbrauchskosten Beispielgebäude
Wärme 1 [kWh/m²a] | 0 | 0
Wärme 2 [kWh/m²a] | 18.2615 | 21.9138
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 18.2615 | 21.9138 | 80 | -265.1%
Wasser [l/m²a] | 82.8342 | 89.8466 | 82.8342 | 7.805%
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; VerTEK Tool, Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre; Links Blatt "Daten-Informationen"
Energieträger / Emissionen | Art | *Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strom netzbezogen (GEG) | 560 | 6913.2 | 5.0498
Wärme 1 | Heizöl EL (Gemis 5.1) | 310 | 0 | 0
Wärme 2 | Erdgas H (Gemis 5.1) | 227 | 6810 | 4.9744
Summe Emissionen |  |  | 13723.2 | 10.0243
*Daten können dem Blatt Daten-Informationen entnommen werden. GEG Kennwerte können natürlich auch verwendet werden. Die Quelle sollte nur einheitlich sein.
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Dachneigung | Energiekosten 2020: Ausrichtung; Energiekosten 2021: PV vorhanden; Energiekosten 2022: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2023: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2024: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2027: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2030: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | 1970 | Beispiel Betondachsteine | Beispiel45° | Energiekosten 2020: Beispiel Süd; Energiekosten 2021: Beispiel nein; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2024: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2027: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2030: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach | [5 empty] | Energiekosten 2027: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2030: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | 1988 |  | Beispiel: Holzbalkendecke | Energiekosten 2025: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | 2012 |  | Beispiel: Ziegelwand, Verputzt, | Energiekosten 2025: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  |  |  | Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen | Energiekosten 2025: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | 1999 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | 1999 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 1998 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Beispiel: 2022 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2023: Beispiel: keine; Energiekosten 2026: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | 2016 | Energiekosten 2020: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2023: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2026: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | 2010 | Energiekosten 2020: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2023: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Beispiel: 2022 | Energiekosten 2020: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2023: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel: Regenwasseranlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Aufzug | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Druckerhöhungsanlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel: Außenbeleuchtung | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Note on A15: Stefan Swiderek: Daten werden aus den Bauteilfeldern weiter unten bezogen. Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen

## Beispiel1
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Felder leer lassen wenn Daten nicht bzw. noch nicht bekannt sind) |  |  |  |  | Verbrauchsdatenerfassung: Bitte in die grünen Felder die Verbrauchswerte in [kWh] eintragen. Umrechnugsfatoren Öl, Gas, Holz usw. im Reiter "Daten-Informationen"
Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger (Öl, Holz, oder Strom (WP)) auf die Bereiche Wärme 1 und Wärme 2 zuordnen.
Gebäudename | Beispielgebäude 1 |  |  |  |  | Stromzähler [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Anschrift | Straße | Hausnummer | Ort | PLZ |  | Gebäudeteil 1
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 |  | Gebäudeteil 2
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw. |  |  | Gebäudeteil 3
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de |  |  | Gebäudeteil 4
Hauptnutzung | Beispielschule | Fläche (NGF) | 1234 | m² |  | Wärmeverbrauch 1 [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Nutzung 2 | Beispielturnhalle | Fläche (NGF) | 123 | m² |  | Gebäudeteil 1 | 2020: 25000; 2021: 25000; 2022: 25000; 2023: 20000; 2024: 30000
Nutzung 3 | Beispielmensa | Fläche (NGF) | 12 | m² |  | Gebäudeteil 2
|  | Gesamtfläche | 1369 | m² |  | Gebäudeteil 3
Baujahr Gebäude | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 4
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln. |  |  |  |  | Wärmeverbrauch 2 [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
[6 empty] | Gebäudeteil 1 | 2020: 325000; 2021: 325000; 2022: 325000; 2023: 325000; 2024: 325000
Baujahr letzte energetische Sanierung | [5 empty] | Gebäudeteil 2
Dach | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 3
oberste Geschossdecke | 1988 | Daten werden aus den Bauteilfeldern weiter unten bezogen. |  |  |  | Gebäudeteil 4
Außenwand | 1970 | Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen. |  |  |  | Wasserverbraucher [m³] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Kellerdecke | 1970 |  |  |  |  | Wasseruhr 1 | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111; 2024: 123
Fenster | 1999 |  |  |  |  | Wasseruhr 2
Türen | 1999 |  |  |  |  | Wasseruhr 3
Hauptwärmeerzeuger | 1998 |  |  |  |  | Wasseruhr 4
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 0 | 0 | 0% |  |  | Strom [kWh]
Wärme 1 [kWh] | 25000 | 30000 | 16.67% |  |  | Wärme 1 [kWh] | 2020: 25000; 2021: 25000; 2022: 25000; 2023: 20000; 2024: 30000
Wärme 2 [kWh] | 325000 | 325000 | 0% |  |  | Wärme 2 [kWh] | 2020: 325000; 2021: 325000; 2022: 325000; 2023: 325000; 2024: 325000
Wärme Gesamt [kWh] | 350000 | 355000 | 1.408% |  |  | Wärme Gesamt [kWh] | 350000 | 350000 | 350000 | 345000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [m³] | 113.4 | 123 | 7.805% |  |  | Wasser [m³] | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111; 2024: 123
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 5200 | 6000 | 13.33% |  |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 5000; Energiekosten 2021: 5000; Energiekosten 2022: 5000; Energiekosten 2023: 5000; Energiekosten 2024: 6000
Wärme 1 [€] | 13146.2 | 14551 | 9.654% |  |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245; Energiekosten 2024: 14551
Wärme 2 [€] | 1200 | 2000 | 40% |  |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2020: 1000; Energiekosten 2021: 1000; Energiekosten 2022: 1000; Energiekosten 2023: 1000; Energiekosten 2024: 2000
Wärme Gesamt [€] | 14346.2 | 16551 | 13.32% |  |  | Wärme Gesamt [€] | 13345 | 14245 | 13345 | 14245 | 16551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 131.6 | 126 | -4.444% |  |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 132; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 123; Energiekosten 2024: 126
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert |  |  | Energiekosten 2023: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2030: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2034: Neue Jahre einfach mit dem Filter im Diagramm hinzufügen
Strom [kWh/m²a] | 0 | 0 | 11 | #DIV/0! |  |  | Energiekosten 2023: Energie-und Wasserverbrauch Beispielgebäude 1; Energiekosten 2030: Verbrauchskosten Beispielgebäude 1
Wärme 1 [kWh/m²a] | 18.2615 | 21.9138
Wärme 2 [kWh/m²a] | 237.3996 | 237.3996
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 255.6611 | 259.3134 | 80 | 69.15%
Wasser [l/m²a] | 82.8342 | 89.8466 | 82.8342 | 7.805%
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; VerTEK Tool, Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre; Links Blatt "Daten-Informationen"
Energieträger / Emissionen | Art | *Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strom netzbezogen (GEG) | 560 | 0 | 0
Wärme 1 | Heizöl EL (Gemis 5.1) | 310 | 9300 | 6.7933
Wärme 2 | Erdgas H (Gemis 5.1) | 227 | 73775 | 53.8897
Summe Emissionen |  |  | 83075 | 60.683
*Daten können dem Blatt Daten-Informationen entnommen werden. GEG Kennwerte können natürlich auch verwendet werden. Die Quelle sollte nur einheitlich sein.
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Dachneigung | Energiekosten 2020: Ausrichtung; Energiekosten 2021: PV vorhanden; Energiekosten 2022: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2023: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2024: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2027: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2030: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | 1970 | Beispiel Betondachsteine | Beispiel45° | Energiekosten 2020: Beispiel Süd; Energiekosten 2021: Beispiel nein; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2024: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2027: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2030: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach | [5 empty] | Energiekosten 2027: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2030: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | 1988 |  | Beispiel: Holzbalkendecke | Energiekosten 2025: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | 2012 |  | Beispiel: Ziegelwand, Verputzt, | Energiekosten 2025: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  |  |  | Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen | Energiekosten 2025: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | 1999 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | 1999 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 1998 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Beispiel: 2022 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2023: Beispiel: keine; Energiekosten 2026: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | 2016 | Energiekosten 2020: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2023: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2026: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | 2010 | Energiekosten 2020: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2023: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Beispiel: 2022 | Energiekosten 2020: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2023: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel: Regenwasseranlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Aufzug | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Druckerhöhungsanlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel: Außenbeleuchtung | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Note on A15: Stefan Swiderek: Daten werden aus den Bauteilfeldern weiter unten bezogen. Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen

## Beispiel2
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Felder leer lassen wenn Daten nicht bzw. noch nicht bekannt sind) |  |  |  |  | Verbrauchsdatenerfassung: Bitte in die grünen Felder die Verbrauchswerte in [kWh] eintragen. Umrechnugsfatoren Öl, Gas, Holz usw. im Reiter Daten-Informationen
Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger auf die Betreiche Wämre 1 und Wärme 2 zuordnen.
Gebäudename | Beispielgebäude 2 |  |  |  |  | Stromzähler [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Anschrift | Straße | Hausnummer | Ort | PLZ |  | Gebäudeteil 1 | Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger auf die Betreiche Wämre 1 und Wärme 2 zuordnen. 2020: 337379; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger auf die Betreiche Wämre 1 und Wärme 2 zuordnen. 2021: 165580; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger auf die Betreiche Wämre 1 und Wärme 2 zuordnen. 2022: 268166; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger auf die Betreiche Wämre 1 und Wärme 2 zuordnen. 2023: 368326; Es können bei gemischt genutzten Gebäuden unterschiedliche Zähler angegeben werden. Unterschiedliche Energieträger auf die Betreiche Wämre 1 und Wärme 2 zuordnen. 2024: 300739
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 |  | Gebäudeteil 2
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw. |  |  | Gebäudeteil 3
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de |  |  | Gebäudeteil 4
Hauptnutzung | Beispielschule | Fläche (NGF) | 1234 | m² |  | Wärmeverbrauch 1 [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Nutzung 2 | Beispielturnhalle | Fläche (NGF) | 123 | m² |  | Gebäudeteil 1 | 2020: 841919; 2021: 1056533; 2022: 618031; 2023: 614939.6667; 2024: 502995.6667
Nutzung 3 | Beispielmensa | Fläche (NGF) | 12 | m² |  | Gebäudeteil 2
|  | Gesamtfläche | 1369 | m² |  | Gebäudeteil 3
Baujahr Gebäude | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 4
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln. |  |  |  |  | Wärmeverbrauch 2 [kWh] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Gebäudeteil 1
Baujahr letzte energetische Sanierung | [5 empty] | Gebäudeteil 2
Dach | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 3
oberste Geschossdecke | 1970 |  |  |  |  | Gebäudeteil 4
Außenwand | 1970 |  |  |  |  | Wasserverbraucher [m³] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Kellerdecke | 1970 |  |  |  |  | Wasseruhr 1 | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111; 2024: 123
Fenster | 1970 |  |  |  |  | Wasseruhr 2
Türen | 1970 |  |  |  |  | Wasseruhr 3
Hauptwärmeerzeuger | 1998 |  |  |  |  | Wasseruhr 4
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 288038 | 300739 | 4.223% |  |  | Strom [kWh] | 2020: 337379; 2021: 165580; 2022: 268166; 2023: 368326; 2024: 300739
Wärme 1 [kWh] | 726883.6667 | 502995.6667 | -44.51% |  |  | Wärme 1 [kWh] | 2020: 841919; 2021: 1056533; 2022: 618031; 2023: 614939.6667; 2024: 502995.6667
Wärme 2 [kWh] | 0 | 0 | 0% |  |  | Wärme 2 [kWh]
Wärme Gesamt [kWh] | 726883.6667 | 502995.6667 | -44.51% |  |  | Wärme Gesamt [kWh] | 841919 | 1056533 | 618031 | 614939.6667 | 502995.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [m³] | 113.4 | 123 | 7.805% |  |  | Wasser [m³] | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111; 2024: 123
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 5200 | 6000 | 13.33% |  |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 5000; Energiekosten 2021: 5000; Energiekosten 2022: 5000; Energiekosten 2023: 5000; Energiekosten 2024: 6000
Wärme 1 [€] | 12645 | 0 | 0% |  |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345
Wärme 2 [€] | 10000 | 10000 | 0% |  |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2023: 10000; Energiekosten 2024: 10000
Wärme Gesamt [€] | 22645 | 10000 | -126.4% |  |  | Wärme Gesamt [€] | 12345 | 13245 | 12345 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 131.6 | 126 | -4.444% |  |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 132; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 123; Energiekosten 2024: 126
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert |  |  | Energiekosten 2023: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2030: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2034: Neue Jahre einfach mit dem Filter im Diagramm hinzufügen
Strom [kWh/m²a] | 210.4003 | 219.6779 | 11 | 94.99% |  |  | Energiekosten 2023: Energie-und Wasserverbrauch Beispielgebäude 2; Energiekosten 2030: Verbrauchskosten Beispielgebäude 2
Wärme 1 [kWh/m²a] | 530.9596 | 367.4183
Wärme 2 [kWh/m²a] | 0 | 0
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 530.9596 | 367.4183 | 80 | 78.23%
Wasser [l/m²a] | 82.8342 | 89.8466
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre
Energieträger / Emissionen | Art | *Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strommix Deutschland | 400 | 120295.6 | 87.8711
Wärme 1 | Beispiel Gas | 250 | 125748.9167 | 91.8546
Wärme 2 | Beispiel WP Strom | 400 | 0 | 0
Summe Emissionen |  |  | 246044.5167 | 179.7257
*Daten können dem Blatt Daten-Informationen entnommen werden. GEG Kennwerte können natürlich auch verwendet werden. Die Quelle sollte nur einheitlich sein.
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Dachneigung | Energiekosten 2020: Ausrichtung; Energiekosten 2021: PV vorhanden; Energiekosten 2022: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2023: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2024: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2027: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2030: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 | Beispiel Betondachsteine | Beispiel45° | Energiekosten 2020: Beispiel Süd; Energiekosten 2021: Beispiel nein; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2024: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2027: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2030: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach | [5 empty] | Energiekosten 2027: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2030: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2032
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Beispiel: Holzbalkendecke | Energiekosten 2025: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Beispiel: Ziegelwand, Verputzt, | Energiekosten 2025: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  |  |  | Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen | Energiekosten 2025: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Beschreibung Konstruktion | Energiekosten 2022: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2025: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2027
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 1998 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Beispiel: 2022 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2023: Beispiel: keine; Energiekosten 2026: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | 2016 | Energiekosten 2020: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2023: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2026: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | 2010 | Energiekosten 2020: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2023: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Letzte Reparatur | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2023: Bekannte Mängel; Energiekosten 2026: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Beispiel: 2022 | Energiekosten 2020: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2023: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel: Regenwasseranlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Aufzug | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Druckerhöhungsanlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel: Außenbeleuchtung | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Note on A15: Stefan Swiderek: Daten werden aus den Bauteilfeldern bezogen. Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen